2022年机场第二高速新增摄像枪及情报板工程劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：2022年机场第二高速新增摄像枪及情报板工程劳务合作
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：120天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1）各子项具体需求见工程量清单备注；
（2）质保期：根据项目需求确定；
（3）最高限价：1100000.00元
3. 工程范围
机电供电系统、通信线路敷设、监控设备安装以及土建基础施工的劳务工作。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年11月9日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2022年11月7日


响 应 回 执

[bookmark: _GoBack]广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于  年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《2022年机场第二高速新增摄像枪及情报板工程劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

                  单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                电子邮箱：

年    月    日

附表1：工程量清单
	序号 
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	

	
	
	
	
	
	备注

	1
	节能型门架式可变情报板（1m×14m，含控制器、安装）
	1R1G1B三基色，显示屏发光像素由红、纯绿、蓝三基色发光二极管（LED）组成可显示全彩颜色的文字及限速等简单图形；像素点间距20mm，显示点阵：50*720；LED半功率角≥13.5°；显示屏发光强度≥8000cd/m2；至少16级亮度控制；动态视认距离≥210m（车速120km/h）；视认角≥30°
	套
	1
	由厂家进行安装及调试工作、乙方负责配合

	2
	悬臂式可变情报板（1.6m×3.2m，含控制器）
	1.6m×3.2m；1R1G1B三基色，显示屏发光像素由红、纯绿、蓝三基色发光二极管（LED）组成可显示全彩颜色的文字及限速等简单图形；像素点间距20mm，显示点阵：80*160；LED半功率角≥13.5°；显示屏发光强度≥8000cd/m2；至少16级亮度控制；动态视认距离≥210m（车速120km/h）；视认角≥30°
	套
	1
	由厂家进行安装及调试工作、乙方负责配合

	3
	路基段四车道龙门架、基础及接地
	　
	套
	1
	立柱由厂家安装，乙方包工包料（含地脚螺栓、法兰等）

	4
	悬臂式情报板立柱基础及接地
	　
	套
	1
	立柱由厂家安装，乙方包工包料（含地脚螺栓、法兰等）

	5
	设备机箱
	室外型，不锈钢，含断路器、浪涌保护器等箱内器件
	套
	2
	情报板配套机箱，由情报板厂家安装调试，乙方负责配合

	6
	4路光纤收发器
	传输距离：20km，符合IEEE802.3/802.3u 标准；具有10M/100M/1000M自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间的信号转换；以太网接口：4路10/100M/1000M RJ45接口；光口：FC或ST接口，单纤，含20km光模块；全/半双工传输方式；供电电压：AC220V；工作温度：-10℃~55℃；工作湿度：0～95%
	对
	21
	甲供材乙施工

	7
	六类非屏蔽双绞线
	　
	米
	1050
	甲供材乙施工

	8
	四芯铠装单模光缆
	　
	米
	14500
	甲供材乙施工

	9
	光缆终端盒
	　
	个
	4
	乙方包工包料

	10
	手孔
	　
	个
	2
	　

	11
	电缆YJLHV22-0.6/1kV-4x10mm2
	　
	米
	1500
	甲供材乙施工

	12
	缆沟挖填
	0.4*0.9m，长度1000m
	m3
	450
	　

	13
	三相电源防雷器
	保护模式：L-N，N-PE；每路额定工作电压：230V AC /50/60Hz；每路最大持续耐压：385V AC ；标称放电电流（8/20μs）In：20KA；最大放电电流（8/20μs）Imax：40KA；电压保护水平In时Up≤1.7KV；响应时间：<25ns；IP等级：IP20
	套
	2
	甲供材乙施工

	14
	以太网信号防雷器
	最大持续工作电压：6V DC；标称放电电流（8/20μS）：3KA；最大放电电流（8/20μS）：8KA；电压保护级别：≤24V；响应时间：≤10ns；数据传送速率：100Mbit/s；插入损耗：≤0.5dB；防护等级：IP20
	套
	2
	甲供材乙施工

	15
	情报板控制软件扩容升级
	包含情报板控制的接入；满足本项目新增可变情报板与原有系统的兼容和一致性，使数据顺利接入原有系统；满足与省营运协会联网接入及调试等
	项
	2
	由情报板厂家对接

	16
	400万像素低照度高清网络球型摄像机
	分辨率：不低于400万像素（1080P）；图像传感器：不小于1/1.8“ CMOS；焦距：不低于44倍光学变倍；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪功能；支持低照度，0.005Lux/F1.2(彩色) ，0 Lux (开启红外)；用高效红外灯补光，低功耗，照射距离不低于400m（主线有照明可取消红外灯）；内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾；恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级；网络接口:内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据 ；SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（标配64G），可支持手动录像/报警录像，录像可断网续传；模拟视频输出: BNC，PAL或NTSC；RS485控制接口:采用半双工模式，支持自适应控制协议 ；应用编程接口:支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)支持第三方管理平台接入；支持H.264视频压缩算法，支持高品质音频编码；可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制；支持1路音频输入和1路音频输出；水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°(自动翻转),无监视盲区；支持不低于250个预置位；支持报警功能，内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；含单播、组播功能
	台
	19
	甲供材乙施工

	17
	路基段12米立柱（含安装附件、避雷针）
	摄像机支撑杆为热浸镀锌钢结构一体化锥形杆体，安装高度为12米；含避雷针等；按图制作
	套
	3
	立柱由厂家安装，乙方包工包料（含地脚螺栓、法兰等）

	18
	12米立柱基础（含防雷接地）
	　
	套
	3
	　

	19
	摄像机支架
	摄像机支撑杆为热浸镀锌钢结构一体化锥形杆体；按图制作
	套
	16
	甲供材乙施工

	20
	摄像机设备箱
	室外型，不锈钢，含断路器、浪涌保护器等箱内器件
	套
	19
	甲供材乙施工

	21
	4路光纤收发器
	传输距离：≥20km，符合IEEE802.3/802.3u 标准；具有10M/100M自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间的信号转换；以太网接口：4路10/100M RJ45接口；光口：FC或ST接口，单纤，含20km光模块；全/半双工传输方式；供电电压：电缆供电AC220V；工作温度：-10℃~55℃；工作湿度：0～95%
	对
	19
	　

	22
	6类非屏蔽双绞线
	含水晶头等附件
	米
	950
	　

	23
	4芯铠装单模光缆
	含尾纤、熔接等按实计量
	米
	13000
	　

	24
	YJLHV-0.6/1KV-2*6mm2
	按实计量
	米
	13000
	甲供材乙施工

	25
	4芯光缆终端盒
	防潮防腐蚀，含尾纤、光缆熔接等
	套
	38
	乙方包工包料

	26
	89*3.5mm 镀锌钢管
	用于电缆过桥保护
	米
	500
	甲供材乙施工

	27
	管道过桥托架
	每隔2米布设一套
	套
	250
	甲供材乙施工

	28
	接线盒
	（管线上桥、下桥侧以及桥梁段设备旁各设置1个）
	个
	4
	甲供材乙施工

	29
	缆沟挖填
	　
	立方米
	5850
	　

	30
	手孔
	　
	个
	19
	　

	31
	以太网信号避雷器
	最大持续工作电压：6V DC；标称放电电流（8/20μS）：3KA；最大放电电流（8/20μS）：8KA；电压保护级别：≤24V；响应时间：≤10ns；数据传送速率：100Mbit/s；插入损耗：≤0.5dB；防护等级：IP20
	台
	21
	甲供材乙施工

	32
	单相电源避雷器
	额定工作电压：220V AC；持续工作电压：280V AC；标称放电电流（8/20μs）In：20KA；最大放电电流（8/20μs）Imax：40KA；电压保护水平In时Up≤1.4KV；响应时间：＜25ns；IP等级：IP20
	台
	19
	甲供材乙施工

	33
	新增视频点的联网接入及调试
	包含新增视频点与路段监控中心的接入和调试，主要包括视频管理通道的扩容、新增视频点及NVR的IP地址的接入、视频及录像显示调试、视频与路段监控中心的联网调试、视频与视频上云网关的接入调试等
	项
	1
	厂家指导联网，项目工作人员配合

	34
	16路网络硬盘录像机
	　
	套
	3
	甲供材乙施工，含8块6T硬盘

	35
	新增视频点的联网接入及调试
	包含新增视频点与路段监控中心的接入和调试，主要包括视频管理通道的扩容、新增视频点及NVR的IP地址的接入、视频及录像显示调试、视频与路段监控中心的联网调试、视频与视频上云网关的接入调试等
	项
	1
	　

	36
	安装辅材
	满足本项目需求，包括完成本项目所必须但未计量的接地线、电力线缆、接线盒、尾纤、跳纤、电源开关、插排等所有相关辅材
	项
	1
	　

	37
	原有手孔的开启、封堵及复原
	包括部分管道修复等
	项
	1
	　

	38
	临时安全设施（交组设施）
	满足本项目施工安全要求，详见设计说明
	项
	1
	　

	39
	交通疏解
	　
	项
	1
	　

	40
	安全生产费
	　
	项
	1
	　

	40
	智能球型摄像机（备件1）
	分为全景和细节两个部分，分辨率：不低于400万像素（1080P）；图像传感器：不小于1/1.8“ CMOS；焦距：不低于40倍光学变倍；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪功能；支持低照度，0.0005Lux/F1.2(彩色) ，0 Lux (开启红外)；用高效红外灯补光，低功耗，照射距离不低于400m（主线有照明可取消红外灯）；内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾；恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；防雷、防浪涌、防突波，IP67防护等级；网络接口:内置RJ45网口，支持1000M网络数据 ；SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（标配64G），可支持手动录像/报警录像，录像可断网续传；模拟视频输出: BNC，PAL或NTSC；RS485控制接口:采用半双工模式，支持自适应控制协议 ；应用编程接口:支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)支持第三方管理平台接入；支持H.264视频压缩算法，支持高品质音频编码；可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制；支持1路音频输入和1路音频输出；水平方向360°连续旋转，垂直方向7°-17°，-20°-90°(自动翻转),无监视盲区；支持不低于250个预置位；支持报警功能，内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；含单播、组播功能。支持全景路3840×1080@25fps高清画面输出，细节路最大2560×1440@30fps高清画面输出
	套
	5
	备件甲供材

	41
	智能球型摄像机（备件2）
	分为全景和细节两个部分，分辨率：不低于400万像素（1080P）；图像传感器：不小于1/1.8“ CMOS；焦距：不低于40倍光学变倍；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪功能；支持低照度，0.0005Lux/F1.2(彩色) ，0 Lux (开启红外)；用高效红外灯补光，低功耗，照射距离不低于400m（主线有照明可取消红外灯）；内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾；恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态；防雷、防浪涌、防突波，IP67防护等级；网络接口:内置RJ45网口，支持1000M网络数据 ；SD卡接口:内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（标配64G），可支持手动录像/报警录像，录像可断网续传；模拟视频输出: BNC，PAL或NTSC；RS485控制接口:采用半双工模式，支持自适应控制协议 ；应用编程接口:支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)支持第三方管理平台接入；支持H.264视频压缩算法，支持高品质音频编码；可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制；支持1路音频输入和1路音频输出；水平方向360°连续旋转，垂直方向全景-10°-90°，细节-20°-90°(自动翻转),无监视盲区；支持不低于250个预置位；支持报警功能，内置报警输入和报警输出，支持报警联动功能；含单播、组播功能，内嵌多套枪机视场角参数和畸变参数，枪机在任意角度，任意焦距位置，均可以进行自动标定
	套
	5
	备件甲供材



