广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段施工-监控、通信系统设备安装、调试及通信管道施工劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段施工-监控、通信系统设备安装、调试及通信管道施工劳务合作

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：12个月

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

（1）各子项具体需求见工程量清单备注；

（2）质保期：根据项目需求确定；

（3）最高限价：1080万元

- 工程范围

监控、通信系统设备安装、调试及通信管道工程的劳务工作。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年11月9日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街北环路87号

联  系  人：余鹏

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2022年11月7日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于    年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段施工-监控、通信系统设备安装、调试及通信管道施工劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：                          （盖章）联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

附表1：工程量清单

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102-3 | 安全生产费 | 项 | 1 |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 项 | 1 |  |
| 802-12-6 | ETC门架（3+1） | 套 | 14.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 802-13 | 空调 |  |  |  |
| 802-13-1 | 2匹柜式空调 | 台 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 802-15 | 机房环境安全 | 项 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并配合厂家按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803 | 通信系统 |  |  |  |
| 803-1 | 光数字传输系统 |  |  |  |
| 803-1-4 | 光纤网络单元（ONU） | 套 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-1-6 | 光、数综合配线柜 |  |  |  |
| 803-1-6-1 | 综合配线柜 | 套 | 10.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-1-7 | 光纤配线箱 |  |  |  |
| 803-1-7-1 | ODF配线柜（288芯） | 套 | 4.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-2 | 程控数字交换系统 |  |  |  |
| 803-2-2-1-4 | 音频配线单元 | 套 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-2-3 | 语音网关 |  |  |  |
| 803-2-3-1 | 32路语音网关 | 套 | 10.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-3 | 紧急电话 |  |  |  |
| 803-3-2-1 | 隧道外紧急电话分机 | 台 | 19.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-3-2-2 | 隧道内紧急电话分机 | 台 | 53.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-3-3 | 紧急电话有线广播分控制台 | 个 | 3.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-3-4 | 电话机 | 台 | 104.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-3-5 | 指令电话(分机) | 台 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-3-6 | 传真机 | 台 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-4 | 广播系统 |  |  |  |
| 803-4-2-1 | 功率放大器（60W） | 套 | 57.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-4-2-2 | 功率放大器（120W） | 套 | 13.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-4-2-3 | 功率放大器（100W） | 套 | 72.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-4-3 | 音控器 | 套 | 83.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-4-4 | 扬声器 |  |  |  |
| 803-4-4-1 | 扬声器15W | 套 | 276.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-4-4-2 | 扬声器30W | 套 | 20.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-4-4-3 | 收费亭扬声器 | 个 | 57.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-4-5 | 广播控制台调试 | 套 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并配合厂家按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-4-6 | 网络广播适配器 | 套 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-4-7 | 收费广场防水室外音柱 | 套 | 26.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-5 | 交换机 |  |  |  |
| 803-5-1 | 普通交换机 |  |  |  |
| 803-5-1-6 | 万兆以太网交换机 | 台 | 10.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-5-2 | 工业交换机 |  |  |  |
| 803-5-2-1 | 24百兆电口+2千兆光口工业交换机 | 台 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-5-2-2 | 24电口+4千兆光口三层工业交换机 | 台 | 14 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-5-2-4 | 6千兆电口+2千兆光口二层工业交换机 | 台 | 30.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-6 | 光端机 |  |  |  |
| 803-6-2-1 | 4路音频光端机 | 对 | 14.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-6-2-3 | 16路音频光端机 | 对 | 5 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-6-3 | 视频光端机 |  |  |  |
| 803-6-3-1 | 视频光端机 | 对 | 126.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-6-5 | 以太网光端机 |  |  |  |
| 803-6-5-1 | 光端机 | 对 | 63 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-7 | 光缆 |  |  |  |
| 803-7-1-1 | 12芯以内 |  |  |  |
| 803-7-1-1-1 | 4芯单模光缆（GYTA） | m | 21100.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-7-1-1-3 | 8芯单模光缆（GYTA） | m | 14300 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-7-1-2 | 24芯以内 |  |  |  |
| 803-7-1-2-1 | 24芯单模铠装光缆 | m | 16000.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-7-1-3 | 36芯以内 |  |  |  |
| 803-7-1-3-2 | 36芯单模光缆（GYTA） | m | 14300.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-7-1-4 | 48芯以内 |  |  |  |
| 803-7-1-4-1 | 48芯单模光缆（GYTA） | m | 35600.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-7-1-5 | 60芯以内 |  |  |  |
| 803-7-1-5-1 | 60芯单模光缆（GYTA） | m | 35600.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-3-4-12 | 室内综合配电柜 | 台 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-3-4-13 | 外场综合配电柜 | 台 | 14.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-9 | 光缆接头盒、终端盒 |  |  |  |
| 803-9-1 | 4芯终端盒 | 个 | 4.000 | 乙方包工包料，按图施工。 |
| 803-9-2 | 8芯光缆终端盒 | 个 | 16 | 乙方包工包料，按图施工。 |
| 803-9-3 | 36芯光缆接头盒 | 个 | 156.000 | 乙方包工包料，按图施工。 |
| 803-9-4 | 48芯接头盒 | 个 | 18.000 | 乙方包工包料，按图施工。 |
| 803-9-5 | 60芯接头盒 | 个 | 18.000 | 乙方包工包料，按图施工。 |
| 803-9-6 | 光缆终端盒 | 个 | 20 | 乙方包工包料，按图施工。 |
| 803-9-7 | 光缆接续盒（含尾纤） | 套 | 104.000 | 乙方包工包料，按图施工。 |
| 803-10 | 光缆接续 |  |  |  |
| 803-10-1 | 光缆接续材料及熔接 | 项 | 4.000 | 乙方包工包料，按图施工。 |
| 803-11 | 尾纤 | 根 | 70 | 乙方包工包料，按图施工。 |
| 803-15 | 通信电源 |  |  |  |
| 803-15-2-1 | 高频开关组合电源（48V/30A） | 套 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 803-15-3 | 蓄电池 |  |  |  |
| 803-15-3-1 | 蓄电池（48V/100Ah） | 组 | 10.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804 | 监控系统 |  |  |  |
| 804-1-2 | 悬臂式信息标志板 |  |  |  |
| 804-1-2-1 | 悬臂式可变情报板（监控） | 套 | 4.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-1-3 | 门架式信息标志板 |  |  |  |
| 804-1-3-1 | 门架式可变情报板（监控） | 套 | 3.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-1-3-2 | 门架式可变情报板（隧道） | 套 | 8.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-1-5 | 交通信号灯 |  |  |  |
| 804-1-5-1 | 交通信号灯 | 套 | 6.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-1-6 | 车道指示器 |  |  |  |
| 804-1-6-1 | 车道指示灯(不含左转箭头) | 套 | 126.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-1-6-2 | 车道指示灯(含左转箭头) | 套 | 18.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-1-7 | 灯箱标志 |  |  |  |
| 804-1-7-1 | 人行横洞光电标志 | 套 | 20.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-1-7-2 | 车行横洞光电标志 | 套 | 6.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-1-7-5 | 紧急疏散标志 | 套 | 538.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-1-7-6 | 紧急电话标志 | 套 | 53.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-1-8 | 附着式信息标志板 |  |  |  |
| 804-1-8-1 | 洞内可变信息标志(6m*0.6m) | 套 | 2.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-1-8-2 | 洞内可变信息标志(2.4m*1.2m) | 套 | 6.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-2 | 环境检测设施 |  |  |  |
| 804-2-2 | 风速风向检测器 | 套 | 14.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-2-5 | CO/VI检测器 | 套 | 14.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-2-6 | 光强检测器（有基础） | 套 | 8.000 | 甲方供材，乙方安装调试（含基础包工包料） |
| 804-2-7 | 光强检测器（无基础） | 套 | 12.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-2-8 | 下沉隧道积水预警系统 | 项 | 1.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并配合厂家按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-3 | 视频监控设施 |  |  |  |
| 804-3-1 | 高速智能球形摄像机 |  |  |  |
| 804-3-1-1 | 全方位彩色摄像机（有基础） | 套 | 18.000 | 甲方供材，乙方安装调试（含基础包工包料） |
| 804-3-1-2 | 全方位彩色摄像机（无基础） | 套 | 20.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-3-5 | 隧道内摄像机 |  |  |  |
| 804-3-5-2 | 洞内定焦摄像机 | 套 | 81.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-3-6 | 一般室内摄像机 |  |  |  |
| 804-3-7 | 变电所内半球摄像机 | 套 | 28.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-3-8 | 高清遥控激光夜视摄像机(枪式) | 套 | 18.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-3-9 | 高清激光夜视固定摄像机 | 套 | 25.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-9 | 视频控制设施 |  |  |  |
| 804-9-8 | 8路高清视频事件分析仪 | 套 | 23.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-10 | 区域控制器 |  |  |  |
| 804-10-1 | 变电所PLC | 套 | 7.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-10-2 | 洞内PLC | 套 | 30.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-11 | 计算机及网络设备 |  |  |  |
| 804-11-2-1 | 普通工作站 | 台 | 6 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-11-9 | 视频上云网关 | 台 | 1.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并配合厂家按图施工；安装辅材乙供。 |
| 804-15 | 监控外场设备立柱及基础 |  |  |  |
| 804-15-3 | 摄像机立柱及基础 | 套 | 25.000 | 甲方供材，乙方安装调试（含基础包工包料） |
| 805 | 软件 |  |  |  |
| 805-2-1-16 | 无极调光控制软件 | 套 | 1.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并配合厂家按图施工；安装辅材乙供。 |
| 806 | 通风消防系统 |  |  |  |
| 806-2-1 | 火灾报警主机 | 套 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并配合厂家按图施工；安装辅材乙供。 |
| 806-2-2 | 手动报警按钮 | 个 | 7.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 806-2-3 | 火灾检测器 |  |  |  |
| 806-2-3-3 | 火灾综合盘 | 套 | 281.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 806-2-3-4 | 智能烟感探测器 | 个 | 7.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 806-2-4 | 火灾报警软件 | 套 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并配合厂家按图施工；安装辅材乙供。 |
| 806-2-5 | 火灾声光报警器 |  |  |  |
| 806-2-5-1 | 声光报警器 | 个 | 291.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 806-2-6 | 24V电源转换器 | 套 | 29.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 806-2-7 | 总线隔离器 | 个 | 76.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807 | 供配电照明系统 |  |  |  |
| 807-3-3-4 | 直流柜配电箱 | 台 | 7.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-3-4 | 机柜 |  |  |  |
| 807-3-4-1 | 直流柜（20KVA） | 台 | 14.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-3-3-2 | 室内配电箱 | 台 | 7.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-3-3-3 | 室外配电箱 | 台 | 39.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-3-3-1-1 | 室内监控配电箱 | 台 | 7.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-3-3-18 | UPS配电柜 | 台 | 7.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-35 | ZR-BVV-500 4mm2 | m | 700 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-36 | ZR-BVV-500 10mm2 | m | 700 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-37 | ZR-BVV-500 16mm2 | m | 700 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-13 | YJLHV-2×16 | m | 23500.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-14 | YJHLV22-2×16 | m | 900.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-15 | YJHLV22-2×25 | m | 18200.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-16 | NH-BV-2×2.5 | m | 14300.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-17 | NH-RVVP-2×1.5 | m | 21900.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-18 | NH-YJV-2×2.5 | m | 14300.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-19 | NH-YJV-2×4 | m | 14300.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-22 | NH-YJV-2×16 | m | 4900.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-23 | NH-YJV-2×25 | m | 8500.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-25 | NH-YJV-4×6 | m | 12500.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-29 | NH-YJV22-2×2.5 | m | 12000.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-30 | NH-YJV22-2×4 | m | 12000.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-31 | NH-YJV22-2×16 | m | 5100.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-1-1-32 | NH-YJV22-2×25 | m | 800.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-2 | 控制电缆 |  |  |  |
| 807-8-2-1 | 截面面积35mm2以内 |  |  |  |
| 807-8-2-1-4 | NH-KVV-2×2.5 | m | 12600.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-2-1-5 | NH-KVV-3×2.5 | m | 14300.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-2-1-6 | NH-KVVP-4×1.5mm2 | m | 7800.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-2-1-7 | NH-KVVP-12×1.5mm2 | m | 1800.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-2-1-8 | NH-KVVP-18×1.5mm2 | m | 11024.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-2-1-10 | NH-RVSP-2×2.5mm2 | m | 15700.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-3 | 通信电缆 |  |  |  |
| 807-8-3-1-1 | UTP6 | m | 11100 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-8-3-1-6 | HYA-30×2×0.5 | m | 1800.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-9 | 线槽 |  |  |  |
| 807-9-1 | 金属制品线槽 |  |  |  |
| 807-9-1-2-1 | 通信站内设备线缆走线槽 | 项 | 5 | 乙方包工包料，按图施工。 |
| 807-10-1 | 桥架 |  |  |  |
| 807-10-1-1 | 金属桥架 | m | 500 | 乙方包工包料，按图施工。 |
| 807-10-2 | 支架 |  |  |  |
| 807-10-2-1 | 电缆沟支架L40*40*4 | 套 | 27560.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-13 | 远程供电系统 |  |  |  |
| 807-13-1 | 局端机40KVA | 套 | 2.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-13-2 | 局端机20KVA | 套 | 3.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 807-13-3 | 远端机8KVA | 套 | 14.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 808 | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 808-2-1 | 电源防雷器 |  |  |  |
| 808-2-1-1 | 电源防雷器（SPD1） | 套 | 57.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 808-2-1-2 | 电源防雷器（SPD2） | 套 | 116.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 808-2-2 | 信号防雷器 |  |  |  |
| 808-2-2-1 | 网络信号防雷器 | 套 | 50.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 808-2-2-2 | 网络防雷器（SPD7） | 套 | 65.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 808-2-3 | 线路防雷装置 | 项 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 808-2-4 | 2W通信接口的防雷及电涌保护 | 套 | 114.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 808-3 | 接地系统 |  |  |  |
| 808-3-1-1 | 接地汇流排 | 个 | 5 | 乙方包工包料，按图施工。 |
| 808-3-2 | 镀锌扁钢 |  |  |  |
| 808-3-2-2 | 镀锌扁钢-50×5mm | m | 13228.800 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 808-3-5-1 | BV-16 | m | 200 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 808-3-5-2 | BV-35 | m | 200 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 808-3-6 | 防雷接地设施 | 项 | 5.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 809 | 管道工程 |  |  |  |
| 809-1-1-3 | 3孔塑料管铺设 |  |  |  |
| 809-1-1-3-1 | 3孔HDPE子管（φ32/26） | 延米 | 1000.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 809-1-2 | 铺设镀锌钢管 |  |  |  |
| 809-1-2-2-2 | 2孔Ф114×4.0mm镀锌钢管铺设 | 延米 | 725.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 809-1-2-2-3 | 2孔Φ75×3.75钢管 | m | 500.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 809-1-2-6 | 6孔镀锌钢管铺设 |  |  |  |
| 809-1-2-6-2 | 6孔Ф114×4.0mm镀锌钢管铺设 | 延米 | 930.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 809-1-4 | 铺设硅芯管 |  |  |  |
| 809-1-4-8-1 | 8孔Ф32/26硅芯管铺设 | 延米 | 12718.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 809-1-4-12-1 | 12孔Ф32/26硅芯管铺设 | 延米 | 30092.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 809-2 | 制作安装过桥管箱（包括两端接头管箱） |  |  |  |
| 809-2-2 | 聚氨酯管箱306*160*2mm（含支架） | m | 20430.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |
| 809-2-3 | 接头管箱 | 套 | 24.000 | 主材甲供，乙方负责卸货、搬运并按图施工；安装辅材乙供。 |