## 机场第二高速新增摄像枪及情报板工程项目

## 防雷器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：机场第二高速新增摄像枪及情报板工程

1.2项目地点：机场第二高速

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相电源防雷器 | 套 | 2 |  |
| 2 | 以太网信号避雷器 | 套 | 21 |  |
| 3 | 单相电源避雷器 | 套 | 19 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装费、调试费、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：5028.00元。

- 技术要求

三相电源防雷器：保护模式：L-N，N-PE；每路额定工作电压：230V AC /50/60Hz；每路最大持续耐压：385V AC ；标称放电电流（8/20μs）In：20KA；最大放电电流（8/20μs）Imax：40KA；电压保护水平In时Up≤1.7KV；响应时间：<25ns；IP等级：IP20。

以太网信号避雷器：最大持续工作电压：6V DC；标称放电电流（8/20μS）：3KA；最大放电电流（8/20μS）：8KA；电压保护级别：≤24V；响应时间：≤10ns；数据传送速率：100Mbit/s；插入损耗：≤0.5dB；防护等级：IP20。

单相电源避雷器：额定工作电压：220V AC；持续工作电压：280V AC；标称放电电流（8/20μs）In：20KA；最大放电电流（8/20μs）Imax：40KA；电压保护水平In时Up≤1.4KV；响应时间：＜25ns；IP等级：IP20。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年11月21日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：卢工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2022年11月18日