## 京珠国道主干线绕广州公路东环段（东二环）龙头山隧道老旧改设施更换工程隧道消防箱采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：京珠国道主干线绕广州公路东环段（东二环）龙头山隧道老旧改设施更换工程

1.2项目地点：广州珠江黄埔大桥管理中心

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道消防箱 | 套 | 40 | 2.3m×1.2m×0.4m，1.5mm 厚薄钢板，防潮、防锈、防腐蚀，箱门采用3mm 厚铝合金门框及5mm 钢化玻璃，箱门开启后不能侵入隧道限界，箱体外应有醒目的消火栓、泡沫栓、灭火器字样等发光标志 |

清单说明：

- 包括运输、指导安装费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：67200.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年11月23日16：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2022年11月22日