2022年百色公司百靖路、靖那路沿线隧道EPS电池及主机更换项目设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：2022年百色公司百靖路、靖那路沿线隧道EPS电池及主机更换项目
1.2项目地点：百靖路、靖那路沿线隧道
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	EPS主机
	台
	21
	

	2
	100AH电池
	节
	586
	

	3
	电池柜
	套
	21
	

	4
	静态开关
	台
	13
	

	5
	逆变器
	台
	13
	

	6
	充电器
	台
	26
	

	7
	安装技术指导及系统调试服务采购
	项
	1
	


[bookmark: _GoBack]清单说明：
（1） 包括运输、安装费、调试费、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：964040。
3. 技术要求
 见附件。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年11月25日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：何工
邮      箱：1935995468@qq.com
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2022年11月24日

