## 大广高速2022年度监控系统机电专项、大广道路安全提升机电专项太阳能供电系统设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：大广高速2022年度监控系统机电专项、大广道路安全提升机电专项

1.2项目地点：广州

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能供电系统 | 延米 | 4 |  |
| 2 | 太阳能供电系统 | 延米 | 12 |  |
| 3 | 太阳能供电设备户外电池箱及桥梁托架 | 套 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装费、调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：584600.00元。

- 技术要求

太阳能板：单晶硅，4×300W；电池容量：4×（24V/200AH），采用铁锂电池，电池组续航时间不少于7天；控制器：支持输出DC24V，提供RS232/485/以太网通信接口，可上传太阳能系统各设备的工作参数和工作状态。（含太阳能电池板、蓄电池、充放电控制器、安装支架、电池保温箱等配件）。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年12月18日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2022年12月15日