大广高速2022年度监控系统机电专项、大广道路安全提升机电专项电缆采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：大广高速2022年度监控系统机电专项、大广道路安全提升机电专项
1.2项目地点：广州
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	低压电缆
	YJLHV22-1kV-5x16mm2
	m
	2630
	

	2
	低压电缆
	YJLHV22-1kV-4x35+1x16mm2
	m
	4730
	

	3
	低压电缆
	YJLHV22-1kV-4x50+1x25mm2
	m
	10650
	

	4
	低压电缆
	YJV-1kV-3x2.5mm2
	m
	1350
	

	5
	电缆
	YJLHV22-3x10mm2
	m
	13300
	

	6
	电缆
	RVVP3x1.5mm2
	m
	840
	

	7
	接地引线
	BV-16mm2
	m
	960
	

	8
	接地引线
	BV-16mm2
	m
	300
	

	9
	接地引线
	BV-16mm2
	m
	60
	

	10
	电缆
	YJLHV22-3×10mm2
	m
	3400
	

	11
	电缆
	YJLHV22-3×6mm2
	m
	130
	

	12
	音频线
	RVVP-300/300V-2*1.5
	m
	6200
	

	13
	电源线
	RVVP3×1.5mm2
	m
	5800
	

	14
	电缆
	YJLHV22-4×25mm2
	m
	1500
	

	15
	电缆
	YJLHV22-4×6mm2
	m
	50
	

	16
	低压电缆
	YJV22-1kV-3x4mm2
	m
	300
	

	17
	低压电缆
	YJV22-1kV-5x4mm2
	m
	150
	


清单说明：
（1）  包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：790427.00元。
3. 供应商资格条件
[bookmark: _GoBack]信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年12月18日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2022年12月15日

