## 广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目电缆采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目

1.2项目地点：珠海市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增 | 电缆 | YJV-8.7/15KV-3×70mm2（支线） | m | 8746 |  |
| 807-8-1-3-1 | 电缆 | YJV-1KV-4×185mm2（支线） | m | 40 |  |
| 807-8-1-3-2 | 电缆 | YJV-1KV-4×240mm2（支线） | m | 70 |  |
| 807-8-1-2-3 | 电缆 | YJV-1kV-4x 120mm2（支线） | m | 180 |  |
| 807-8-1-2-2 | 电缆 | YJV-1KV-4×95mm2（支线） | m | 60 |  |
| 807-8-1-2-4 | 电缆 | YJV-8.7/15KV-3×70mm2（支线） | m | 80 |  |
| 新增 | 电缆 | ZC-YJV -4*185mm2(支线） | m | 25 |  |
| 新增 | 电缆 | ZC-YJV -4*150mm2(主线） | m | 25 |  |
| 新增 | 电缆 | ZC-YJV-3*185+1*95mm2（主线） | m | 10 |  |
| 807-8-1-2-6 | 电缆 | YJV-1KV-4*150+1*70mm2（主线） | m | 60 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：2140982.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年12月18日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2022年12月15日