广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目电缆采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目
1.2项目地点：珠海市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	新增
	电缆
	YJV-8.7/15KV-3×70mm2（支线）
	m
	8746
	

	807-8-1-3-1
	电缆
	YJV-1KV-4×185mm2（支线）
	m
	40
	

	807-8-1-3-2
	电缆
	YJV-1KV-4×240mm2（支线）
	m
	70
	

	807-8-1-2-3
	电缆
	YJV-1kV-4x 120mm2（支线）
	m
	180
	

	807-8-1-2-2
	电缆
	YJV-1KV-4×95mm2（支线）
	m
	60
	

	807-8-1-2-4
	电缆
	YJV-8.7/15KV-3×70mm2（支线）
	m
	80
	

	新增
	电缆
	ZC-YJV -4*185mm2(支线）
	m
	25
	

	新增
	电缆
	ZC-YJV -4*150mm2(主线）
	m
	25
	

	新增
	电缆
	ZC-YJV-3*185+1*95mm2（主线）
	m
	10
	

	807-8-1-2-6
	电缆
	YJV-1KV-4*150+1*70mm2（主线）
	m
	60
	


清单说明：
（1）  包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：2140982.00元。
3. [bookmark: _GoBack]供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年12月18日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2022年12月15日

