## 道路研究院监控系统改造项目劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：道路研究院监控系统改造项目劳务合作

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：15天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：30000.00元

- 工程范围

道路研究院内监控设备新增、置换，线缆的敷设以及设备调试等。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年1月6日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余鹏

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年1月4日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《道路研究院监控系统改造项目劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 道路研究院监控系统改造升级方案分包工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 400万全彩高清夜视半球室内监控摄像头 | 400万像素，全彩夜视，smart265编码，补光30米，2.8mm | 台 | 5 | 甲供材乙施工 |
| 2 | 7A双目拼接摄像机 | 400万像素，红外夜视，400万 1/1.8" CMOS AI多摄人脸+人体双目黑光筒机。AI多摄由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。支持3种智能资源模式切换：抓拍模式，比对模式，Smart事件 | 台 | 9 | 甲供材乙施工 |
| 3 | 400万黑光级摄像机 | 400万 黑光级 1/1.8" CMOS ，内嵌深度学习算法，支持3种智能资源模式切换：混合目标检测，人脸抓拍，Smart事件。最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）;黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR | 台 | 9 | 甲供材乙施工 |
| 4 | 电梯视频无线网桥 | 2.4GHz电梯网桥，成对免配置，最大发射功率 20dBm。8dBi 高增益定向天线。支持 9V-12V DC 直接供电和被动 PoE 网线供电两种方式，采用多级信号强度指示灯设计 | 台 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 5 | 监控专用电源 | DC 12V 2A | 台 | 30 | 甲供材乙施工 |
| 6 | 室外防水接线盒 | 尺寸参考250*190*95mm，塑料防水箱，ABS工程塑料 | 台 | 30 | 甲供材乙施工 |
| 7 | 千兆汇聚交换机 | 不少于8个千兆电口，2个千兆光口。电口：RJ45,全/半双工，光口：SFP封装 | 台 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 8 | 光模块 | 千兆单模单芯，3km | 套 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 9 | 机箱 | 冷轧钢板，厚度不小1.2mm,尺寸参考高400*500*200mm，配空气开关、3位排插， | 台 | 2 | 乙方包工包料 |
| 10 | 光缆 | GYTA-8b 1.3 | 米 | 500 | 甲供材乙施工 |
| 11 | 网线 | UTP-5 | 米 | 300 | 甲供材乙施工 |
| 12 | 电源线 | BVV 3*1.5 | 米 | 300 | 甲供材乙施工 |
| 13 | 综合安防视频管理一体机 |  | 台 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 14 | 32路硬盘录像机 | 8盘位 | 台 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 15 | 视频监控计算机 | i5 16G内存 | 台 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 16 | 辅材 | PVC线管、配套简易支架、跳纤等 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 17 | 监控系统维护费用 | 对现有及新增监控设备（摄像机、交换机、硬盘录像机、服务器）日常保养、巡检、故障处理。按50个监控点估算，参考凤凰山维护摄像机400元/台单价。 | 项/年 | 1 |  |
| 18 | 备品备件 | 每年设备老化维修更换费用 | 项/年 | 1 |  |