## 广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）系统、电源、设备改造及设备拆卸安装劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）系统、电源、设备改造及设备拆卸安装劳务合作

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：90天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：2500000.00元

- 工程范围

涉及省高营运路段乐广、广惠、京珠北高速收费、监控系统改造，设备更换与安装等工作，包含设备安装、土建施工、原设备拆卸以及线缆敷设。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年1月6日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余鹏

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年1月4日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）系统、电源、设备改造及设备拆卸安装劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD03）分包工程量清单（广惠段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 广惠高速萝峰隧道消防管道及青山隧道火灾报警升级改造 |  |  |  |  |
| 萝峰隧道消防管道及青山隧道火灾报警升级改造 |  |  |  |  |
| 萝峰隧道消防改造工程 |  |  |  |  |
| 3 | 原有消防管道拆除 | 米 | 2624 | 乙方包工包料 |
| 4 | 原有车行横洞防火门拆除 | 套 | 2 | 乙方包工包料 |
| 5 | 原有人行横洞防火门拆除 | 套 | 4 | 乙方包工包料 |
| 6 | 原有消防洞室门拆除 | 套 | 38 | 乙方包工包料 |
| 7 | 消防箱 PSG30 | 套 | 38 | 甲供材乙施工 |
| 8 | 固定式水成膜泡沫灭火装置 | 套 | 38 | 甲供材乙施工 |
| 9 | SNSSW65-I室内消火栓 | 个 | 38 | 甲供材乙施工 |
| 10 | 室外消火栓 | 个 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 11 | 消防水泵结合器 SQS100-B | 个 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 12 | 镀锌无缝钢管 DN150（壁厚5mm） | 米 | 2324 | 甲供材乙施工 |
| 13 | 镀锌无缝钢管 Φ73x3.5 | 米 | 376 | 甲供材乙施工 |
| 14 | 钢制三通 150×150×65 | 个 | 38 | 甲供材乙施工 |
| 15 | 钢制90°弯头 DN65 | 个 | 38 | 甲供材乙施工 |
| 16 | 可挠橡胶接头 DN150 | 个 | 38 | 甲供材乙施工 |
| 17 | 闸阀 Z45X-25 DN150 | 个 | 13 | 甲供材乙施工 |
| 18 | 蝶阀 D41H-25C DN150 | 个 | 6 | 甲供材乙施工 |
| 19 | 管道伸缩器 DN150 | 个 | 8 | 甲供材乙施工 |
| 20 | 管路固定抱箍 | 个 | 675 | 甲供材乙施工 |
| 21 | 自动排气阀 | 个 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 22 | 压力表 | 个 | 10 | 甲供材乙施工 |
| 23 | 消火栓支管安装支架 L50*50*5*500 | 付 | 38 | 甲供材乙施工 |
| 24 | 消防干管安装支架 L50*50*5*500 | 个 | 799 | 甲供材乙施工 |
| 25 | 加压泵 | 台 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 26 | 水泵控制柜 | 台 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 27 | XQZ-1000气压罐 | 台 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 28 | 附件 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 29 | 车行横洞防火门 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 30 | 人行横洞防火门 | 套 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 31 | 防火封堵 | 处 | 38 | 乙方包工包料 |
| 32 | PLC接入改造 | 项 | 1 | 甲供材乙施工、厂家配合调试 |
| 33 | 隧道综合监控平台二次开发 | 项 | 1 | 软件人员处理 |
| 青山隧道火灾报警升级改造 |  |  |  |  |
| 34 | 火灾报警综合盘（含手动报警按钮） | 套 | 20 | 甲供材乙施工 |
| 35 | 声光报警器 | 套 | 20 | 甲供材乙施工 |
| 36 | 双波长火焰探测器 | 套 | 20 | 甲供材乙施工 |
| 37 | 电源箱 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 38 | 火灾报警总线 NH-YJV-2×2.5mm2 | 米 | 1200 | 甲供材乙施工 |
| 39 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x4mm2 | 米 | 1200 | 甲供材乙施工 |
| 40 | 避雷器箱 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 41 | 火灾报警控制器（含软件） | 套 | 1 | 甲供材乙施工、厂家配合调试 |
| 42 | 手动报警按钮 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 43 | 烟感探测器 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 44 | 温感探测器 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 45 | 人行横洞防火门 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 46 | 监控中心隧道软件扩容及调试 | 项 | 1 | 软件人员处理 |
| 广惠高速公路萝峰隧道火灾报警改造 |  |  |  |  |
| 47 | 火灾报警综合盘（含手动报警按钮） | 套 | 35 | 甲供材乙施工 |
| 48 | 声光报警器 | 套 | 35 | 甲供材乙施工 |
| 49 | 双波长火焰探测器 | 套 | 35 | 甲供材乙施工 |
| 50 | 电源箱 | 套 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 51 | 火灾报警总线 NH-YJV-2×2.5mm2 | 米 | 2040 | 甲供材乙施工 |
| 52 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x4mm2 | 米 | 2040 | 甲供材乙施工 |
| 53 | 避雷器箱 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 54 | 火灾报警控制器（含软件） | 套 | 1 | 甲供材乙施工、厂家配合调试 |
| 55 | UPS电源(含电池) 3KVA | 套 | 1 | 厂家安装及调试 |
| 56 | 手动报警按钮（隧道机房内） | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 57 | 烟感探测器（隧道机房内） | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 58 | 温感探测器（隧道机房内） | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 59 | 监控中心隧道软件扩容及调试 | 项 | 1 | 软件人员处理 |
| 60 | 水位检测 | 套 | 1 | 甲供材乙施工、软件人员调试 |
| 61 | PLC接入模块 | 个 | 1 | 甲供材乙施工、软件人员调试 |
| 62 | 控制线缆KVVP-8×1.5mm2 | 米 | 300 | 甲供材乙施工 |
| 63 | PLC调试 | 项 | 1 | 软件人员处理 |
| 64 | 安装辅材 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 广惠高速公路管理中心发电机扩容及外场应急电源改造 |  |  |  |  |
| 65 | 广惠高速公路管理中心发电机扩容 |  |  |  |
| 66 | 500KW自启动柴油发电机 | 台 | 1 | 厂家安装及调试 |
| 67 | 油箱、油管安装 | 项 | 1 | 厂家安装及调试 |
| 68 | 发电机排烟及风口改造及安装 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 69 | 全封闭式密集绝缘铜母线槽MY-3(120*6)+50*5 | 米 | 16 | 甲供材乙施工 |
| 70 | 低压电力电缆 YJV-1KV-3*240+120 | 米 | 20 | 甲供材乙施工 |
| 71 | ATS双电源开关柜 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 72 | 配电房开关柜改造 | 项 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 73 | 移动式柴油发电机租用 | 项 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 74 | 拆围墙、更换电房门、 电房墙及修复 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 75 | 辅助材料 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 76 | 安装调试 | 项 | 1 | 甲供材乙施工、厂家配合调试 |
| 77 | 原发电机组拆除和搬迁 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
|  | 广惠高速公路管理中心外场应急电源改造 |  |  |  |
| 78 | 电池-38A 12V 38AH | 块 | 8 | 厂家安装及调试 |
| 79 | 电池-65A 12V 65AH | 块 | 92 | 厂家安装及调试 |
| 80 | 电池-100A 12V 100AH | 块 | 352 | 厂家安装及调试 |
| 81 | UPS不间断电源主机-3KVA | 台 | 1 | 厂家安装及调试 |
| 82 | UPS不间断电源主机-6KVA | 台 | 2 | 厂家安装及调试 |
| 83 | UPS不间断电源主机-10KVA | 台 | 3 | 厂家安装及调试 |
| 84 | UPS不间断电源主机-15KVA | 台 | 3 | 厂家安装及调试 |
| 85 | EPS不间断电源主机-50KVA | 台 | 1 | 厂家安装及调试 |
| 86 | 电源线 BVV1*10 | 米 | 325 | 甲供材乙施工 |
| 87 | 线路改造 | 项 | 8 | 乙方包工包料 |
| 88 | 旧电池拆除 | 块 | 452 | 乙方包工包料 |
| 89 | 电池柜 | 个 | 20 | 乙方包工包料 |
| 90 | 车辆 | 台班 | 24 |  |
| 91 | 辅材 | 项 | 13 | 乙方包工包料 |
| 广惠高速博罗收费站增设潮汐车道 |  |  |  |  |
| 92 | 现有出口1#ETC车道改入口ETC车道 |  |  |  |
| 93 | ETC车道天线拆除 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 94 | ETC车道天线（含天线控制器） | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 95 | 检测线圈 | 个 | 3 | 乙方包工包料 |
| 96 | 车道LED指示标志 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 97 | ETC天线单悬臂立柱拆除及重新安装 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 98 | ETC车道天线基础 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 99 | 费额显示器拆除及重新安装 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 100 | 费额显示器立柱基础 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 101 | 高速自动栏杆机拆除及重新安装 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 102 | 高速自动栏杆机基础 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 103 | 高清车牌自动识别仪拆除及重新安装 | 项 | 2 | 乙方包工包料 |
| 104 | 高清车牌自动识别仪基础 | 套 | 2 | 乙方包工包料 |
| 105 | 雾灯拆除及重新安装 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 106 | 雾灯基础 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 107 | YJV-1KV-3x2.5 | m | 200 | 甲供材乙施工 |
| 108 | ZR-RVVP 10x1.0 | m | 50 | 甲供材乙施工 |
| 109 | ZR-RVVP 3x1.5 | m | 100 | 甲供材乙施工 |
| 110 | 6类UTP网格线 | m | 50 | 甲供材乙施工 |
| 111 | φ60镀锌钢管 | 延米 | 75 | 甲供材乙施工 |
| 112 | φ114镀锌钢管 | 延米 | 50 | 甲供材乙施工 |
| 113 | 新建岛头 | 个 | 1 | 乙方包工包料 |
| 114 | 延长岛身 | 延米 | 16.5 | 乙方包工包料 |
| 115 | 拆除岛尾 | 个 | 1 | 乙方包工包料 |
| 116 | 收费亭内设备整理 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 117 | 标志牌及基础 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 118 | 标志标线 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 119 | 系统接入及调试 | 项 | 1 |  |
|  | 现有出口3#混合车道改出口ETC车道 |  |  |  |
| 120 | ETC车道天线、天线单悬臂立柱拆除及重新安装拆除 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 121 | ETC车道天线基础 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 122 | ETC车道单通道车辆检测器 | 套 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 123 | 检测线圈 | 个 | 3 | 乙方包工包料 |
| 124 | 高清车牌自动识别仪 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 125 | 收费车道闪光灯 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 126 | 收费车道补光灯 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 127 | 高清车牌自动识别仪基础 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 128 | ETC手持终端 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 129 | 专用ETC车道软件 | 套 | 1 | 软件人员处理 |
| 130 | 费额显示器拆除及重新安装 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 131 | 费额显示器立柱基础 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 132 | 高速自动栏杆机拆除及重新安装 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 133 | 高速自动栏杆机基础 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 134 | YJV-1KV-3x6 | m | 50 | 甲供材乙施工 |
| 135 | YJV-1KV-3x2.5 | m | 200 | 甲供材乙施工 |
| 136 | ZR-RVVP 10x1.0 | m | 50 | 甲供材乙施工 |
| 137 | ZR-RVVP 3x1.5 | m | 100 | 甲供材乙施工 |
| 138 | 6类UTP网格线 | m | 50 | 甲供材乙施工 |
| 139 | 标志牌 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 140 | 标志标线 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 141 | 系统接入及调试 | 项 | 1 | 软件人员处理 |
|  | 其他 |  |  |  |
| 142 | ETC车道天线（含天线控制器） | 套 | 1 |  |
| 广惠高速乌塘收费站扩建车道 |  |  |  |  |
|  | 新增ETC/MTC车道设备 |  |  |  |
| 143 | ETC车道控制器（含工控机） | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 144 | ETC车道天线 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 145 | ETC天线立杆 | 套 | 1 | 甲供材乙施工（施工含基础、法兰等） |
| 146 | 天线控制器 | 台 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 147 | 高速自动栏杆机 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 148 | ETC车道小型情报板 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 149 | ETC车道单通道车辆检测器 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 150 | 检测线圈 | 个 | 2 | 乙方包工包料 |
| 151 | 费额显示器 | 套 | 1 | 甲供材乙施工（施工含基础、法兰等） |
| 152 | 车道交换机 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 153 | 雾灯 | 套 | 1 | 甲供材乙施工（施工含基础、法兰等） |
| 154 | 手动栏杆 | 套 | 1 | 甲供材乙施工（施工含基础、法兰等） |
| 155 | 声光报警器 | 个 | 10 | 甲供材乙施工 |
| 156 | 车道机柜 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 157 | CPC卡读写器 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 158 | 票据打印机 | 台 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 159 | 无感支付扫码终端 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 160 | 移动收费终端（含PSAM卡） | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 161 | 卡盒 | 套 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 162 | 收费键盘 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 163 | 单人收费亭 | 套 | 1 | 甲供材乙施工、厂家配合吊装事宜 |
| 164 | 单向收费亭防撞柱 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 165 | 路肩光幕防撞柱 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 166 | 脚踏报警开关 | 个 | 1 | 甲供材乙施工 |
|  | 收费站CCTV系统 |  |  |  |
| 167 | 收费亭高清摄像机 | 台 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 168 | 高清车牌识别系统 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 169 | 闪光灯 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 170 | 补光灯 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
|  | 软件 |  |  |  |
| 171 | 工控机操作系统 | 套 | 1 | 软件人员处理 |
| 172 | 混合ETC/MTC车道软件 | 套 | 1 | 软件人员处理 |
| 173 | 联网收费站站软件扩容 | 项 | 1 | 软件人员处理 |
|  | 电源系统 |  |  |  |
| 174 | 数据防雷器 | 个 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 175 | 以太网信号防雷器 | 个 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 176 | 电源防雷器B+C单向电源避雷器 | 个 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 177 | C级单向电源避雷器 | 个 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 178 | RVVP-4×0.5mm2 | 米 | 30 | 甲供材乙施工 |
| 179 | RVV-3×2.5mm2 | 米 | 500 | 甲供材乙施工 |
| 180 | RVVP-10×0.5mm2 | 米 | 50 | 甲供材乙施工 |
| 181 | 网线UTP-6 | 米 | 300 | 甲供材乙施工 |
| 182 | 地线4mm2 | 米 | 100 | 甲供材乙施工 |
| 183 | 地线10mm2 | 米 | 30 | 甲供材乙施工 |
| 184 | 地线25mm2 | 米 | 30 | 甲供材乙施工 |
| 185 | 接地汇流排 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
|  | 迁移及恢复 |  |  |  |
| 186 | ETC门架电缆 YJLHV22-0.6/1KV（3×35+1×16） | 米 | 400 | 乙方包工包料 |
| 187 | 龙门架电缆 YJLHV22-0.6/1KV（3×35+1×16） | 米 | 200 | 乙方包工包料 |
| 188 | 广场路灯照明电缆 （3×6） | 米 | 800 | 乙方包工包料 |
| 189 | 收费站市电电缆 （3×25+1×16） | 米 | 100 | 乙方包工包料 |
| 190 | 收费站UPS电缆 （3×25+1×16） | 米 | 200 | 乙方包工包料 |
| 191 | 广场摄像枪电缆 3×4 | 米 | 150 | 乙方包工包料 |
| 192 | 68芯单模光缆 | 米 | 1200 | 乙方包工包料 |
| 193 | 36芯单模光缆 | 米 | 800 | 乙方包工包料 |
| 194 | 32芯单模光缆 | 米 | 1500 | 乙方包工包料 |
| 195 | 12芯单模光缆 | 米 | 1600 | 乙方包工包料 |
| 196 | 光缆熔接盒 | 个 | 26 | 乙方包工包料 |
| 197 | 光缆熔接 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 198 | 开挖电缆沟及回填 | 米 | 200 | 乙方包工包料 |
| 199 | 6φ110HDPE双壁波纹管 | 米 | 250 | 乙方包工包料 |
| 200 | 6孔114镀锌钢管 | 延米 | 30 | 乙方包工包料 |
| 201 | 三号手孔 | 个 | 4 | 乙方包工包料 |
| 202 | 三号手孔恢复 | 项 | 2 | 乙方包工包料 |
| 203 | 路灯立柱迁移及安装 | 支 | 5 | 乙方包工包料 |
| 204 | 路灯基础 | 套 | 5 | 乙方包工包料 |
| 205 | 广场摄像枪立柱迁移及安装 | 处 | 1 | 乙方包工包料 |
| 206 | 广场摄像机基础 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 207 | 电缆驳接头 | 个 | 12 | 乙方包工包料 |
| 208 | 系统调试 | 项 | 1 | 软件人员处理 |

| 广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD03）分包工程量清单（京珠北段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 乐广高速公路北段隧道EPS主机更换 |  |  |  |  |
| 1 | EPS主机（22KW） | 套 | 2 | 厂家安装及调试 |
| 2 | EPS主机（50KW） | 套 | 1 | 厂家安装及调试 |
| 3 | EPS主机（60KW） | 套 | 6 | 厂家安装及调试 |
| 4 | EPS主机（75KW） | 套 | 11 | 厂家安装及调试 |
| 5 | 铅酸电池（100AH/12V） | 块 | 107 | 厂家安装及调试 |
| 6 | 原有设备拆除及保管 | 套 | 23 | 乙方包工包料 |
| 乐广高速公路北段监控中心大屏更新改造 |  |  |  |  |
| 7 | 高清LED显示屏 | ㎡ | 49.2 | 厂家安装及调试 |
| 8 | 高清视频解码器（含拼接控制功能） | 套 | 1 | 厂家安装及调试 |
| 9 | 监控中心电视墙支架 | 套 | 1 | 厂家安装及调试 |
| 10 | 发送卡 | 套 | 22 | 厂家安装及调试 |
| 11 | 原有设备拆除 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 12 | LED条屏安装支架 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 13 | HDMI视频电缆 | 米 | 250 | 甲供材乙施工 |
| 14 | ZR-BVV-500-3*6mm2 | 米 | 200 | 甲供材乙施工 |
| 15 | 临时监控工程 | 项 | 1 | 乙方包工包料，厂家配合进行临调 |
| 16 | 视频控制平台与监视墙的联合调试 | 项 | 1 | 厂家安装及调试 |
| 京珠北高速收费站新增入口拒超系统 |  |  |  |  |
| 17 | 治超一体化摄像机 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 18 | 治超一体化摄像机立柱 | 根 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 19 | MTC/ETC混合车道软件 | 套 | 2 | 厂家安装及调试 |
| 20 | 系统接入及调试 | 套 | 2 | 厂家安装及调试 |
| 21 | 8口千兆以太网交换机 | 台 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 22 | ETC车道天线（含天线控制器） | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 23 | ETC天线吊装构件 | 套 | 2 | 乙方包工包料（含基础、法兰等）厂家安装及调试 |
| 24 | 单通道车辆检测器 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 25 | 车道工控机 | 台 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 26 | 费额显示器（含立柱、设备基础） | 套 | 2 | 甲供材乙施工（施工含基础、法兰等） |
| 27 | 车牌识别系统（含补光灯、闪光灯） | 台 | 2 | 甲供材乙施工（施工含基础、法兰等） |
| 28 | 外围设备切换器 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 29 | 检测线圈 | 套 | 2 | 乙方包工包料 |
| 30 | 现有车道自动栏杆器拆除及重新安装 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 31 | 车道自动栏杆机基础 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 32 | ETC天线、立柱拆除及重新安装 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 33 | ETC天线基础 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 34 | J-1基础 | 个 | 8 | 乙方包工包料 |
| 35 | 数据防雷器 | 个 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 36 | B+C级单相电源避雷器 | 个 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 37 | YJV-1KV-3x2.5 | 米 | 300 | 甲供材乙施工 |
| 38 | ZR-RVVP3x1.5 | 米 | 130 | 甲供材乙施工 |
| 乐广高速公路北段收费站新增入口拒超系统 |  |  |  |  |
| 39 | 治超一体化摄像机 | 套 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 40 | 治超一体化摄像机立柱 | 根 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 41 | MTC/ETC混合车道软件 | 套 | 3 | 厂家安装及调试 |
| 42 | 系统接入及调试 | 套 | 3 | 厂家安装及调试 |
| 43 | 8口千兆以太网交换机 | 台 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 44 | ETC车道天线（含天线控制器） | 套 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 45 | ETC天线吊装构件 | 套 | 3 | 乙方包工包料（含基础、法兰等）厂家安装及调试 |
| 46 | 单通道车辆检测器 | 套 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 47 | 车道工控机 | 台 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 48 | 费额显示器（含立柱、设备基础） | 套 | 3 | 甲供材乙施工（施工含基础、法兰等） |
| 49 | 车牌识别系统（含补光灯、闪光灯） | 台 | 3 | 甲供材乙施工（施工含基础、法兰等） |
| 50 | 外围设备切换器 | 套 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 51 | 检测线圈 | 套 | 3 | 乙方包工包料 |
| 52 | J-1基础 | 个 | 12 | 乙方包工包料 |
| 53 | 数据防雷器 | 个 | 6 | 甲供材乙施工 |
| 54 | B+C级单相电源避雷器 | 个 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 55 | YJV-1KV-3x2.5 | 米 | 450 | 甲供材乙施工 |
| 56 | ZR-RVVP3x1.5 | 米 | 150 | 甲供材乙施工 |

| 广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD03）分包工程量清单（乐广段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 乐广高速公路南段收费系统更新改造 |  |  |  |  |
| 1 | 高速自动栏杆机 | 套 | 2 | 甲供材乙施工 |
| 2 | 栏杆机同步器 | 台 | 2 | 甲供材乙施工、厂家配合调试工作 |
| 3 | 原有栏杆基础改造 | 个 | 6 | 乙方包工包料 |
| 4 | φ60镀锌钢管 | 米 | 10 | 乙方包工包料 |
| 5 | 岛面恢复 | 处 | 2 | 乙方包工包料 |
| 6 | ZR-RVVP 10x1.0 | 米 | 60 | 甲供材乙施工 |
| 7 | 治超一体化摄像机 | 台 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 8 | 治超一体化摄像机立柱 | 根 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 9 | 补光灯 | 套 | 6 | 甲供材乙施工 |
| 10 | 线缆辅材 | 项 | 3 | 乙方包工包料 |
| 11 | MTC/ETC车道软件 | 套 | 3 | 厂家安装及调试 |
| 12 | 接入、调试 | 项 | 3 | 厂家安装及调试 |
| 13 | 岛头单柱式标志改造(1100X600+1100X1700mm) | 项 | 3 | 乙方包工包料 |
| 14 | 收费车道标线 | 项 | 3 | 乙方包工包料 |
| 15 | 单悬臂式标志版面改造(2400X3000mm) | 项 | 3 | 乙方包工包料 |
| 16 | 原有岛头标志及标线的拆除 | 项 | 3 | 乙方包工包料 |
|  | 收费岛前称重设备保护 | 项 |  |  |
| 18 | 水马 | 个 | 39 | 甲供材乙施工 |
| 19 | 消能桶 | 个 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 20 | 单通道车辆检测器 | 台 | 2 | 甲供材乙施工 |
|  | 设备迁移 | 项 |  |  |
| 22 | 车道工控机安装 | 台 | 3 | 乙方包工包料 |
| 23 | ETC天线安装 | 台 | 3 | 乙方包工包料 |
| 24 | ETC天线支架 | 套 | 3 | 乙方包工包料 |
| 25 | 费额显示器 | 套 | 3 | 乙方包工包料 |
| 乐广高速公路南段收费站及隧道应急电源改造 |  |  |  |  |
| 26 | UPS主机 6KVA | 台 | 2 | 厂家安装及调试 |
| 27 | UPS电池 12V38AH | 台 | 128 | 厂家安装及调试 |
| 28 | UPS电池 12V24AH | 台 | 128 | 厂家安装及调试 |
| 29 | 原有设备拆除及保管 | 台 | 6 | 乙方包工包料 |
| 30 | 安装辅材 | 项 | 6 | 厂家提供 |
| 31 | EPS主机 75kVA | 台 | 4 | 厂家安装及调试 |
| 32 | EPS主机 37kVA | 台 | 1 | 厂家安装及调试 |
| 33 | EPS电池 12V100AH | 台 | 32 | 厂家安装及调试 |
| 34 | EPS电池 12V150AH | 台 | 32 | 厂家安装及调试 |
| 35 | EPS电池 12V200AH | 台 | 32 | 厂家安装及调试 |
| 36 | 原有设备拆除及保管 | 项 | 5 | 乙方包工包料 |
| 37 | 安装辅材 | 项 | 5 | 厂家提供 |
| 乐广高速公路南段监控系统更新改造 |  |  |  |  |
| 38 | 300万像素隧道定焦高清网络摄像机（枪机） | 台 | 64 | 甲供材乙施工 |
| 39 | 400万像素低照度高清网络球型摄像机 | 台 | 52 | 甲供材乙施工 |
| 40 | 300万像素全彩筒型摄像机 | 台 | 10 | 甲供材乙施工 |
| 41 | 400万像素低照度高清网络球型摄像机 | 台 | 10 | 甲供材乙施工 |
| 42 | 摄像机设备箱 | 套 | 20 | 甲供材乙施工 |
| 43 | 1路光纤收发器 | 对 | 20 | 甲供材乙施工 |
| 44 | 8口前端汇聚以太网交换机 | 台 | 40 | 甲供材乙施工 |
| 45 | 16路网络硬盘录像机（含8x4T硬盘） | 套 | 10 | 甲供材乙施工 |
| 46 | 4芯铠装单模光缆 | 米 | 12000 | 甲供材乙施工 |
| 47 | YJV-0.6/1KV-2*4mm2 | 米 | 6000 | 甲供材乙施工 |
| 48 | 4芯光缆终端盒 | 套 | 20 | 甲供材乙施工 |
| 49 | 2φ50PVC管 | 延米 | 4000 | 甲供材乙施工 |
| 50 | 缆沟挖填 | 立方米 | 3600 | 乙方包工包料 |
| 51 | 以太网信号避雷器 | 台 | 20 | 甲供材乙施工 |
| 52 | 单相电源避雷器 | 台 | 20 | 甲供材乙施工 |
| 53 | 400万像素低照度高清网络球型摄像机 | 台 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 54 | 12米摄像机立柱（含安装附件、避雷针） | 套 | 3 | 甲供材乙施工 |
| 55 | 12米立柱基础（含防雷接地） | 套 | 3 | 乙方包工包料 |
| 56 | 桥梁段11米摄像机立柱 | 套 | 1 | 甲供材乙施工 |
| 57 | 桥梁段摄像机立柱安装基础 | 套 | 1 | 乙方包工包料 |
| 58 | 摄像机设备箱 | 套 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 59 | 8口前端汇聚以太网交换机 | 台 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 60 | 太阳能板（含安装支架） | 套 | 2 | 甲供材乙施工、厂家配合调试工作 |
| 61 | 太阳能控制器 | 套 | 2 | 甲供材乙施工、厂家配合调试工作 |
| 62 | 蓄电池组 | 套 | 2 | 甲供材乙施工、厂家配合调试工作 |
| 63 | 蓄电池柜 | 个 | 2 | 甲供材乙施工、厂家配合调试工作 |
| 64 | YJLHV-0.6/1KV-2*6mm2 | 米 | 1500 | 甲供材乙施工 |
| 65 | 4芯铠装单模光缆 | 米 | 5000 | 甲供材乙施工 |
| 66 | 4芯光缆终端盒 | 套 | 4 | 乙方包工包料 |
| 67 | 89*3.5mm 镀锌钢管 | 米 | 2000 | 甲供材乙施工 |
| 68 | 管道过桥托架 | 套 | 1000 | 甲供材乙施工 |
| 69 | 接线盒 | 个 | 2 | 乙方包工包料 |
| 70 | 手孔 | 个 | 4 | 乙方包工包料 |
| 71 | 缆沟挖填 | 立方米 | 900 | 乙方包工包料 |
| 72 | 以太网信号避雷器 | 台 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 73 | 单相电源避雷器 | 台 | 4 | 甲供材乙施工 |
| 74 | 新增视频点的联网接入及调试 | 项 | 1 | 厂家配合调试 |
| 75 | 安装辅材 | 项 | 1 | 乙方包工包料 |
| 76 | 多屏显卡 | 套 | 4 | 甲供材乙施工 |