## 广东省珠海市香海大桥（含支线工程）高压设备检修专业工程施工分包项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）高压设备检修专业工程施工分包

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：施工分包

1.4计划工期：1年

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：600000.00元

- 工程范围

本工程包括全线高压电器设备检修及保养保洁服务。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有施工所需的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年1月6日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余鹏

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年1月4日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广东省珠海市香海大桥（含支线工程）高压设备检修专业工程施工分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 香海大桥（含支线工程）高压设备检修工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 高压设备维修保养保洁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压计量柜 | 德鑫 | DSC-12M | 台 | 7 | 设备调试，维修，保养 |
| 2 | 高压开关柜 | 德鑫 | DSC-12F/DSC-12C | 台 | 18 | 设备调试，维修，保养 |
| 3 | 干式变压器 |  | SCRBH15-160kVA | 台 | 1 | 设备调试，维修，保养 |
| 4 | 干式变压器 |  | SCRBH15-250kVA | 台 | 1 | 设备调试，维修，保养 |
| 5 | 干式变压器 |  | SCB11-125kVA | 台 | 2 | 设备调试，维修，保养 |
| 6 | 干式变压器 |  | SCB11-160kVA | 台 | 5 | 设备调试，维修，保养 |
| 7 | 干式变压器 |  | SCB11-315kVA | 台 | 4 | 设备调试，维修，保养 |
| 8 | 干式变压器 |  | SCB11-315kVA | 台 | 2 | 设备调试，维修，保养 |
| 9 | 高压进线监测仪表 | 西瑞 | RXM8200 | 台 | 7 | 设备调试，维修，保养 |
| 10 | 高压馈线监测仪表 | 西瑞 | RXM8200 | 台 | 11 | 设备调试，维修，保养 |
| 11 | 变压器柜 |  | 2000*1350*2200 | 台 | 7 | 设备调试，维修，保养 |
| 12 | 变电所监控柜 |  |  | 台 | 5 | 设备调试，维修，保养 |
| 13 | 配电房6S南网标示牌 |  |  | 项 | 5 | 设备调试，维修，保养 |
| 14 | 接地铜排 |  |  | 块 | 84 | 设备调试，维修，保养 |
| 二 | 低压进线设备维修保养保洁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压进线监测仪表 | 西瑞 | RXM8200 | 台 | 12 | 设备调试，维修，保养 |
| 2 | 低压馈线监测仪表 | 西瑞 | RXM8200-2E | 台 | 177 | 设备调试，维修，保养 |
| 3 | 低压电容监测仪表 | 西瑞 | RXM8200 | 台 | 7 | 设备调试，维修，保养 |
| 4 | 高频开关电源 | 华为 | ETP4860 | 台 | 7 | 设备调试，维修，保养 |
| 5 | 电容补偿柜 | 德鑫 | GGJ 60kvar | 台 | 1 | 设备调试，维修，保养 |
| 6 | 电容补偿柜 | 德鑫 | GGJ 90kvar | 台 | 1 | 设备调试，维修，保养 |
| 7 | 电容补偿柜 | 德鑫 | GGJ 40kvar | 台 | 5 | 设备调试，维修，保养 |
| 8 | 电容补偿柜 | 德鑫 | GGJ 50kvar | 台 | 3 | 设备调试，维修，保养 |
| 9 | SPD1电源防浪涌保护器（三相）电涌保护器（SPD）10/350us 20kA | 雷迅 | ASafe-25/2-S+AM1-120/2-S | 套 | 59 | 设备调试，维修，保养 |
| 10 | 低压开关柜 | 德鑫 |  | 套 | 36 | 设备调试，维修，保养 |
| 11 | SPD2电源防浪涌保护器（三相）电涌保护器（SPD）8/20us 60kA | 雷迅 | ASafe-25/4-S+AM1-160/4-S | 套 | 83 | 设备调试，维修，保养 |
| 12 | SPD2电源防浪涌保护器（单相）电涌保护器（SPD）8/20us 40kA | 雷迅 | ASafe-15/2-S+AM1-120/2-S | 套 | 168 | 设备调试，维修，保养 |
| 13 | SPD3电源防浪涌保护器（三相）电涌保护器（SPD）8/20us 20kA | 雷迅 | ASafe-25/4-S+AM1-160/4-S | 套 | 27 | 设备调试，维修，保养 |
| 14 | 电力监控机柜 |  |  | 台 | 7 | 设备调试，维修，保养 |
| 15 | 总动力配电柜（XL21） | 卓言 |  | 台 | 5 | 设备调试，维修，保养 |
| 16 | 数据采集器 | 西瑞 | RXM8200-32I | 台 | 3 | 设备调试，维修，保养 |
| 三 | 电缆维修更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 东佳信 | YJV-1KV-4×16mm² | 米 | 10460 | 线缆检测，修复，保养 |
| 2 | 电缆 | 东佳信 | YJLHV22-1KV-4×10mm² | 米 | 1000 | 线缆检测，修复，保养 |
| 3 | 电缆 | 东佳信 | YJLHV22-1KV-4×25mm² | 米 | 10210 | 线缆检测，修复，保养 |
| 4 | 电缆 | 东佳信 | YJV-1KV-4×35mm² | 米 | 80 | 线缆检测，修复，保养 |
| 5 | 电缆 | 东佳信 | YJV-1KV 5×16mm² | 米 | 1400 | 线缆检测，修复，保养 |
| 6 | 电缆 | 东佳信 | YJLHV-1KV-3×25mm² | 米 | 2520 | 线缆检测，修复，保养 |
| 7 | 电缆 | 东佳信 | YJLHV-1KV-5×25mm² | 米 | 4960 | 线缆检测，修复，保养 |
| 8 | 电缆 | 东佳信 | YJV-1KV-4×50mm² | 米 | 30 | 线缆检测，修复，保养 |
| 9 | 电缆 | 东佳信 | YJV-1KV-4×120mm² | 米 | 120 | 线缆检测，修复，保养 |
| 10 | 电缆 | 东佳信 | YJV-1KV-4×185mm² | 米 | 40 | 线缆检测，修复，保养 |
| 11 | 电缆 | 东佳信 | YJV-1KV-4×240mm² | 米 | 90 | 线缆检测，修复，保养 |
| 12 | 电缆 | 东佳信 | YJV-1KV-4×16+1×10mm² | 米 | 150 | 线缆检测，修复，保养 |
| 13 | 电缆 | 东佳信 | YJV-1KV-4×35+1×16mm² | 米 | 3000 | 线缆检测，修复，保养 |
| 14 | 电缆 | 东佳信 | YJV-1KV-4×150+1×70mm² | 米 | 70 | 线缆检测，修复，保养 |
| 15 | 高压电缆头 |  |  | 个 | 18 | 线缆检测，修复，保养 |
| 四 | 静电及检测试验 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压绝缘橡胶板 |  | 1000*5 | m² | 120 | 保养、检测、更换 |
| 2 | 安全标志警示牌 |  |  | 对 | 20 |  |
| 3 | 绝缘鞋检测试验 |  |  | 双 | 13 | 按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料； |
| 4 | 绝缘手套检测试验 |  |  | 对 | 13 | 按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料； |
| 5 | 验电笔检测试验 |  |  | 个 | 13 | 按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料； |
| 6 | 放电棒检测试验 |  |  | 个 | 13 | 按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料； |