## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）监控、通信及管道劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）监控、通信及管道劳务合作

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：180天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：12420000.00元

- 工程范围

广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）监控系统、通信系统、管道、通风消防系统等施工。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年2月1日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余鹏

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年1月30日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）监控、通信及管道劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 从埔高速SG09合同段监控、通信及管道劳务合作工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 802-10 | 人（手）孔 |  |  |  |
| 802-10-1 | 人孔 |  |  |  |
| 802-10-1-4 | A型人孔(通信管道) | 个 | 130.000 | 乙方包工包料 |
| 802-10-1-5 | B型人孔(通信管道) | 个 | 109.000 | 乙方包工包料 |
| 802-10-1-7 | 电力电缆井 | 个 | 39.000 | 乙方包工包料 |
| 802-10-2 | 手孔 |  |  |  |
| 802-10-2-1 | 电力手孔 | 个 | 296.000 | 乙方包工包料 |
| 802-10-2-6 | 手孔(通信管道) | 个 | 168.000 | 乙方包工包料 |
| 802-10-4 | 接线盒 |  |  |  |
| 802-10-4-2 | 接线盒(2孔、通信管道) | 个 | 159.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |
| 802-12-18 | C15混凝土包封 | 立方米 | 250.000 | 乙方包工包料 |
| 802-12-19 | 开挖及回填 | 立方米 | 2800.000 | 乙方包工包料 |
| 803 | 通信系统 |  |  |  |
| 803-1 | 光数字传输系统 |  |  |  |
| 803-1-1 | ADM传输设备 |  |  |  |
| 803-1-1-1 | 干线传输设备ADM（含机架，可支持40波的OTN传输设备，至少8个10/100M电口），及其他必备板 | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-1-3 | 光纤线路终端（OLT） |  |  |  |
| 803-1-3-1 | 接入网网络终端OLT (一体化机柜，40波OTN传输设备，配置双方向单波10GE，至少8个10/10 | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-1-4 | 光纤网络单元（ONU） |  |  |  |
| 803-1-4-1 | 接入网网络单元ONU（一体化机柜，40波OTN传输设备，配置双方向单波10GE，至少8个10/100 | 套 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-1-5 | 网管终端（含系统软件） |  |  |  |
| 803-1-5-1 | 干线网管终端（含软件） | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-1-5-2 | 接入网网管系统（含软件） | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-1-6 | 光、数综合配线柜 |  |  |  |
| 803-1-6-3 | 光/数/RJ45综合配线柜 | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-1-6-4 | 光/RJ45综合配线柜 | 套 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-1-8 | 接入网安装附件 | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-2 | 程控数字交换系统 |  |  |  |
| 803-2-2 | 配线架 |  |  |  |
| 803-2-2-6 | 配线柜（800回线） | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 803-2-2-7 | 配线柜（100回线） | 套 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 803-2-3 | IAD(语音接入设备） |  |  |  |
| 803-2-4 | 语音网关 |  |  |  |
| 803-2-4-2 | 语音网关（容量：30路） | 套 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-2-4-3 | 语音网关（容量：150路） | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-2-4-4 | 语音网关（容量：90路） | 套 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-2-6 | 电话 |  |  |  |
| 803-2-6-3 | 普通电话机（DTMF） | 部 | 420.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试，按实计量（含辅材） |
| 803-2-6-4 | 指令电话主机（数字录音终端） | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-2-9 | 计费管理系统终端（含软件） | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-2-10 | 话务员台（PC机型，有显示屏功能键盘,含操作台桌椅等） | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-2-11 | 传真机 | 部 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 803-2-12 | 软交换网关管服务器（含软件） | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-3 | 紧急电话 |  |  |  |
| 803-3-1 | 紧急电话主机 |  |  |  |
| 803-3-1-1 | 紧急电话控制主机 | 台 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-3-1-2 | 紧急电话值班电话机 | 台 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-3-2 | 紧急电话分机 |  |  |  |
| 803-3-2-1 | 隧道内紧急电话（光纤型，壁挂式） | 台 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-3-2-2 | 隧道内紧急电话（光纤型，直立式） | 台 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-3-3 | 紧急电话平台 |  |  |  |
| 803-3-3-1 | 紧急电话和广播管理控制台 | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-4 | 广播系统 |  |  |  |
| 803-4-2 | 功率放大器 |  |  |  |
| 803-4-2-4 | 功率放大器200W | 套 | 6.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-4-4 | 扬声器 |  |  |  |
| 803-4-4-3 | 30W扬声器 | 套 | 8.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-4-4-4 | 20W扬声器 | 套 | 16.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-5 | 交换机 |  |  |  |
| 803-5-1 | 24口工业以太网交换机 |  |  |  |
| 803-5-1-22 | 机架式监控系统核心交换机（96电口+16光口） | 台 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-5-1-23 | 机架式监控中心视频主交换机（96电口+8光口） | 台 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-5-1-24 | 监控联网交换机 | 台 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-5-1-25 | 站级监控接入以太网交换机 | 台 | 10.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-5-21 | 主控工业千兆以太网交换机（8光+16电） | 台 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 803-5-22 | 工业千兆以太网交换机（2光+4电） | 台 | 9.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 803-5-23 | 盒式站级接入以太网交换机（48千兆电口+8个万兆光口，含光模块） | 台 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-5-25 | 24口千兆以太网交换机（通信） | 台 | 5.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-6 | 光端机 |  |  |  |
| 803-6-1 | 数据光端机 |  |  |  |
| 803-6-1-1 | 光纤收发器(10/100M) | 对 | 8.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 803-6-2 | 音频光端机 |  |  |  |
| 803-6-2-3 | 2路光纤收发器(10/100M) | 对 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 803-6-3 | 视频光端机 |  |  |  |
| 803-6-3-1 | 光纤收发器(100/1000M) | 对 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 803-6-3-2 | 4路光纤收发器(10/100M) | 对 | 52.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 803-6-6 | 语音光端机 |  |  |  |
| 803-6-6-3 | 30路电话光端机 | 对 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 803-7 | 光缆 |  |  |  |
| 803-7-1 | 单模光缆 |  |  |  |
| 803-7-1-1 | 12芯以内 |  |  |  |
| 803-7-1-1-1 | 单模光缆（4芯） | m | 5000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及熔接 |
| 803-7-1-1-2 | 单模光缆（8芯） | m | 3530 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及熔接 |
| 803-7-1-1-4 | 单模光缆（12芯） | m | 920 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及熔接 |
| 803-7-1-4 | 48芯以内 |  |  |  |
| 803-7-1-4-1 | 单模光缆（48芯） | m | 50582.500 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及熔接 |
| 803-7-1-5 | 60芯以内 |  |  |  |
| 803-7-1-5-1 | 单模光缆（60芯） | m | 50119.100 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及熔接 |
| 803-8 | 尾纤 |  |  |  |
| 803-8-2 | 单模尾纤 | 根 | 2024 | 主材甲方采购，乙方安装、熔接及测试 |
| 803-9 | 光缆接头盒、终端盒 |  |  |  |
| 803-9-1 | 光缆终端盒4芯 |  |  |  |
| 803-9-1-1 | 光缆接头盒（三通、防水） | 个 | 60.000 | 主材甲方采购，乙方安装、熔接及测试 |
| 803-9-1-2 | 光缆接头盒（直通、防水） | 个 | 25 | 主材甲方采购，乙方安装、熔接及测试 |
| 803-9-2 | 光缆终端盒8芯 |  |  |  |
| 803-9-2-1 | 光缆终端盒 | 个 | 52 | 主材甲方采购，乙方安装、熔接及测试 |
| 803-9-3 | 光终端盒10芯 |  |  |  |
| 803-9-3-1 | 监控设备光终端盒 | 个 | 52.000 | 主材甲方采购，乙方安装、熔接及测试 |
| 803-11 | 跳线 |  |  |  |
| 803-11-1 | 光纤跳纤 FC-FC | 条 | 960.000 | 主材甲方采购，乙方安装、熔接及测试 |
| 803-11-2 | DDF内部跳线SYV 75-2-1 | 条 | 50.000 | 主材甲方采购，乙方安装、熔接及测试 |
| 803-12 | 接线箱 |  |  |  |
| 803-12-3 | 大接线盒（500x400x300mm） | 个 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及测试 |
| 803-12-4 | 小接线盒（400x400x200mm） | 个 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及测试 |
| 803-17 | 通信管理器 |  |  |  |
| 803-17-1 | 光纤在线监测设备主机 | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-17-2 | 光纤在线监测业务应用模块 | 块 | 5.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-17-3 | 合波器 | 台 | 5.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 803-17-6 | 通信管理单元 | 台 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 804 | 监控系统 |  |  |  |
| 804-1 | 信息标志 |  |  |  |
| 804-1-2 | 悬臂式信息标志板 |  |  |  |
| 804-1-2-2 | 路基段悬臂式可变情报板立柱及基础 | 套 | 5.000 | 钢构件厂家安装，乙方基础包工包料施工 |
| 804-1-2-3 | 悬臂式可变情报板基础 | 套 | 2.000 | 乙方基础包工包料施工 |
| 804-1-2-5 | 节能型悬臂式可变情报板（功耗≤150W/m2） | 套 | 2.000 | 钢构件及屏体厂家安装，乙方基础包工包料施工 |
| 804-1-2-6 | 悬臂式可变情报板立柱（含安装附件、避雷针） | 套 | 2.000 | 钢构件厂家安装，乙方基础包工包料施工 |
| 804-1-3 | 门架式信息标志板 |  |  |  |
| 804-1-3-3 | 门架式可变情报板屏体(12m×1.2m，功耗≤150W/m2，含控制器) | 套 | 7.000 | 钢构件及屏体厂家安装，乙方基础包工包料施工 |
| 804-1-3-4 | 路基段电缆供电三车道龙门架及基础 | 套 | 7.000 | 钢构件厂家安装，乙方基础包工包料施工 |
| 804-1-5 | 交通信号灯 |  |  |  |
| 804-1-5-1 | 交通信号灯（含安装支架、设备机箱） | 套 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-1-5-3 | 交通信号灯悬臂杆基础及接地 | 套 | 2.000 | 乙方基础包工包料施工 |
| 804-1-6 | 车道指示器 |  |  |  |
| 804-1-6-3 | 车道控制标志（含安装支架） | 套 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-1-7 | 灯箱标志 |  |  |  |
| 804-1-7-5 | 人行横洞指示标志 | 套 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-1-7-6 | 疏散指示标志 | 套 | 42.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-1-9 | 电光标志 |  |  |  |
| 804-1-9-1 | 光电诱导标 | 套 | 108.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-1-9-2 | 光电诱导标控制器 | 套 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-1-9-3 | 消防设备指示电光标志（250x400mm） | 套 | 35.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-2 | 环境检测设施 |  |  |  |
| 804-2-6 | 亮度检测器 |  |  |  |
| 804-2-6-1 | 洞外亮度检测器 | 套 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 804-2-6-2 | 洞内亮度检测器（含安装支架、设备机箱） | 套 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 804-3 | 视频监控设施 |  |  |  |
| 804-3-1 | 高速智能球形摄像机 |  |  |  |
| 804-3-1-1 | 高清网络球型摄像机（球机，含自动光圈镜头、安装支架） | 套 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-3-1-2 | 主线高清网络球型摄像机（室外球机，含自动光圈镜头、安装支架） | 套 | 40.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-3-1-3 | 路基段12m外场摄像机立柱和基础 | 套 | 37.000 | 杆件及设备乙方安装、接线、调试，乙方基础包工包料施工 |
| 804-3-1-4 | 桥梁段11m外场摄像机立柱和基础 | 套 | 5.000 | 杆件及设备乙方安装、接线、调试，乙方基础包工包料施工 |
| 804-3-4 | 收费广场、主线摄像机 |  |  |  |
| 804-3-5 | 隧道内摄像机 |  |  |  |
| 804-3-5-1 | 隧道定焦高清网络摄像机（300万像素，含镜头、防护罩、安装支架和机箱） | 套 | 6.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-3-6 | 一般室内摄像机 |  |  |  |
| 804-3-6-5 | 室内高清网络半球 | 套 | 24.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-3-10 | 固定高清网络枪型摄像机 | 套 | 48.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-5-3 | 微波车辆检测器 |  |  |  |
| 804-5-3 | 微波车辆检测器 |  |  |  |
| 804-5-3-1 | 雷达 | 套 | 10.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 804-6 | 大型信息显示设施 |  |  |  |
| 804-6-3 | LED显示屏 |  |  |  |
| 804-7 | 监视设施 |  |  |  |
| 804-7-1 | 监视器 |  |  |  |
| 804-7-1-1 | 桌面22"液晶监视器 | 台 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-7-2 | 综合监视器墙 |  |  |  |
| 804-7-3 | 控制台、操作台 |  |  |  |
| 804-8 | 硬盘录像机 |  |  |  |
| 804-8-3 | 32路网络硬盘录像机（NVR）（含8块8T磁盘） | 套 | 5.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-9 | 视频控制设施 |  |  |  |
| 804-9-6 | 视频解码器 |  |  |  |
| 804-9-6-1 | 机架插卡式高清视频解码器（含机架、视频解码板卡、解码软件及相关线缆） | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-9-11 | 网络控制键盘 | 套 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-10 | 区域控制器 |  |  |  |
| 804-10-1 | 主区域控制器 |  |  |  |
| 804-10-1-1 | 主可编程控制器（含机箱） | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 804-10-2 | 区域控制器 |  |  |  |
| 804-10-2-1 | 可编程控制器（含机箱） | 套 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 804-11-1-15 | 盒式万兆联网交换机（24光口，含光模块） | 台 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 804-11-2 | 工作站 |  |  |  |
| 804-11-2-6 | 监控一体化工作站 | 台 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-11-4 | 激光打印机 | 台 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-11-6 | 彩色喷墨打印机 | 台 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 804-16 | 视频云联网 |  |  |  |
| 804-16-1 | 视频上云网关 | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 806 | 通风消防系统 |  |  |  |
| 806-2 | 火灾报警系统 |  |  |  |
| 806-2-1 | 火灾报警控制器 | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 806-2-2 | 手动报警按钮 | 个 | 22.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 806-2-3 | 火灾检测器 |  |  |  |
| 806-2-3-1 | 双波长火焰探测器 | 个 | 22.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 806-2-3-3 | 火灾报警综合盘 | 套 | 22.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 806-2-3-4 | 声光报警器 | 套 | 22.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 806-2-3-5 | 点式感烟火灾探测器 | 套 | 5.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 806-2-3-6 | 点式感温火灾探测器 | 套 | 5.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 806-2-3-7 | 手动报警按钮总线 | 米 | 1360.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 806-2-3-8 | 24V电源电缆 | m | 1100.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 806-2-3-9 | 接地电缆 | m | 130.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 806-2-3-10 | 电源转换器 | 台 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 806-3 | 消防设施 |  |  |  |
| 806-3-1 | 干粉灭火器 |  |  |  |
| 806-3-1-1 | 手提式 |  |  |  |
| 806-3-1-1-2 | 手提式化学灭火器(MF/ABC5) | 具 | 105.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |
| 806-3-1-1-3 | 手提式灭火器箱 | 具 | 35.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |
| 806-11 | 消防洞室防火门 |  |  |  |
| 806-11-3 | 人行横洞防火门（3x2.2米，甲级防火门A类隔热防火门，耐火极限2h） | 套 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装 |
| 807-3-3-6 | 隧道监控配电箱 | 套 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-3-3-7 | 室内监控配电箱 | 套 | 13.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-3-3-12 | 智能管理控制机箱 | 套 | 56.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-3-4-8 | 标准机柜 | 台 | 8.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |
| 807-3-4-9 | 业务机柜（2000*600*1100mm） | 套 | 16.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |
| 807-3-4-10 | 机柜附属设施 | 项 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |
| 807-5 | 电源 |  |  |  |
| 807-5-1 | 高频开关电源 |  |  |  |
| 807-5-1-1 | 高频开关组合电源-48V/3*10A | 套 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 807-5-1-2 | 高频开关电源（48V/4X30A） | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 807-5-1-3 | 阀控密封蓄电池（48V/200Ah） | 套 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 807-5-1-4 | 阀控密封蓄电池（48V/100Ah） | 套 | 4.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 807-5-1-5 | 电源监控设备 | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 807-5-1-7 | 电源监控模块 | 套 | 5.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 807-5-1-8 | 电源系统安装附件 | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 807-5-3-8 | 应急电源EPS（30kW三入三出、后备时间2h） | 台 | 1.000 | 厂家安装调试，乙方底座支架施工 |
| 807-8-1-1-45 | ZR-YJV-1kV-4×4mm2 | m | 27.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-46 | ZR-YJV-1kV-4×6mm2 | m | 454.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-47 | ZR-YJV-1kV-4×10mm2 | m | 1551.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-48 | ZR-YJV-1kV-4×16mm2 | m | 368.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-49 | ZR-YJV-1kV-4×25mm2 | m | 792.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-50 | NH-YJV-1kV-5×4mm2 | m | 3214.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-51 | NH-YJV-1kV-5×6mm2 | m | 2149.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-52 | NH-YJV-1kV-4×6mm2 | m | 1021.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-53 | NH-YJV-1kV-4×10mm2 | m | 554.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-67 | YJV22-1kV-4×16mm2 | m | 1920.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-68 | YJV22-1kV-4×10mm2 | m | 50.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-72 | NH-KVV-1kV-2×1.5mm2 | m | 5761.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-73 | YJHLV22-1kV-3×4mm2 | m | 2165.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-74 | YJHLV22-1kV-3×6mm2 | m | 1120.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-75 | YJHLV22-1kV-3×10mm2 | m | 2735.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-76 | YJLHV22-1kV-3×16mm2 | m | 4355.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-77 | YJHLV22-1kV-3×25mm2 | m | 12520.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-78 | YJHLV22-1kV-3×35mm2 | m | 15105.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-79 | YJHLV22-1kV-4×6mm2 | m | 1760.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-80 | YJHLV22-1kV-4×16mm2 | m | 4100.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-81 | YJHLV22-1kV-4×25mm2 | m | 4610.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-82 | YJHLV22-1kV-4×35mm2 | m | 5435.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-83 | YJV-1kV-4×16mm2 | m | 700.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-84 | ZRYJV22-0.6/1KV-5×50mm2 | m | 550.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-85 | ZRYJV-0.6/1kV-4×10mm2 | m | 250.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-86 | NH-YJV-1kV-2x4mm2 | m | 2475.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-87 | NH-YJV-1kV-2x10mm2 | m | 4000.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-88 | NH-YJV-1kV-3x4mm2 | m | 1420.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-89 | NH-YJV-1kV-5x10mm2 | m | 200.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-90 | NH-YJV-1kV-5x16mm2 | m | 1030.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-91 | YJV22-1kV-2x4mm2 | m | 365.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-92 | YJV22-1kV-4x10mm2 | m | 450.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-2-19 | ZR-YJV-1kV-4×50mm2 | m | 49.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-2-20 | ZR-YJV-1kV-4×95mm2 | m | 420.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-2 | 控制电缆 |  |  |  |
| 807-8-2-1 | 截面面积35mm2以内 |  |  |  |
| 807-8-2-1-6 | ZR-KVV22-12x1.5mm2 | m | 300.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-2-1-7 | ZR-KVV-12x1.5mm2 | m | 1600.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-2-1-8 | ZR-KVVP-8x1.5mm2 | m | 500.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-3-1-11 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 3100 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-3-9-1 | 市话电缆HYAT-20X2X0.7 | m | 4.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-3-9-2 | 市话电缆HYAT-10X2X0.5 | m | 2.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-3-12 | DVI/HDMI视频电缆（含视频端口） | 米 | 400.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-4 | 穿刺线夹 |  |  |  |
| 807-8-4-1 | 隧道穿刺线夹 | 个 | 16.000 | 乙方包工包料 |
| 807-8-4-4 | 穿刺线夹（监控配电） | 个 | 10.000 | 乙方包工包料 |
| 807-8-6 | 防水接头 | 个 | 1478 | 乙方包工包料 |
| 807-9 | 线槽 |  |  |  |
| 807-9-1 | 金属制品线槽 |  |  |  |
| 807-9-1-1 | 线槽宽度150mm以下(含150mm) |  |  |  |
| 807-9-1-1-3 | 200*100*1.5mm | m | 50.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-9-1-1-4 | 200×100×1.2mm | m | 600 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-10 | 桥架、支架 |  |  |  |
| 807-10-2 | 支架 |  |  |  |
| 807-10-2-3 | 管道支架(TJ2:700X450mm) | 套 | 2350.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-10-2-5 | 管箱支架(TJ1:450X450mm) | 套 | 6155.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-10-2-6 | 管道支架(TJ3:450X450mm) | 套 | 1575 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 808-2-1-5 | B+C级三相电源避雷器 | 个 | 5 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 808-2-1-6 | B+C级单相电源避雷器 | 个 | 40 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 808-2-1-7 | C级单相电源避雷器 | 个 | 40 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 808-2-1-8 | C级三相电源避雷器 | 个 | 12.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 808-2-2 | 信号防雷器 |  |  |  |
| 808-2-2-4 | 以太网信号防雷器 | 套 | 96 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 808-2-4 | SPD智能防雷监测器（B+C级三相） | 个 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 808-2-5 | SPD智能防雷监测器（B+C级单相） | 个 | 16.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 808-3-1-4 | 接地铜排 | 块 | 47 | 乙方包工包料 |
| 808-3-2-2 | 50*5镀锌扁钢 | m | 3970 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 808-3-3-2 | 50*50*5镀锌角钢 | m | 40 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 808-3-5 | NH-BV-16mm2（配电箱接地线） | m | 30.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 808-3-6 | NH-BV-4mm2（设备接地线） | m | 100.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 808-3-7 | 外场接地极 | 处 | 4.000 | 乙方包工包料 |
| 808-4 | 防雷监测系统 |  |  |  |
| 808-4-1 | 避雷器箱 | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 809-1-1-1-1 | 1孔LDPE子管（28/33） | 延米 | 3780.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程） |
| 809-1-1-1-2 | 1孔Φ30mmPVC管铺设 | 延米 | 160.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-1-1-3 | 1孔DN15PVC管 | 延米 | 1000.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-2 | 铺设镀锌钢管 |  |  |  |
| 809-1-2-1 | 1孔镀锌钢管铺设 |  |  |  |
| 809-1-2-1-2 | 1孔Φ89X5.0镀锌钢管（沿桥墩引上） | 延米 | 240.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-2-2 | 2孔镀锌钢管铺设 |  |  |  |
| 809-1-2-2-1 | 2孔Φ114×4mm镀锌钢管铺设 | 延米 | 16200 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端 |
| 809-1-2-2-2 | 2孔Φ89X4.0镀锌钢管（横穿路面） | 延米 | 1430.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程） |
| 809-1-2-2-3 | 2孔Φ114镀锌钢管（监控外场分歧管道，含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程 | 延米 | 2380.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程） |
| 809-1-2-2-5 | 2孔Φ114X4镀锌钢管铺设（隧道变电所弱电过桥、横穿电力管道） | 延米 | 150.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程） |
| 809-1-2-6 | 6孔镀锌钢管铺设 |  |  |  |
| 809-1-2-6-2 | 6孔Φ114镀锌钢管（互通进站、枢纽互通高接高分歧管道，含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟 | 延米 | 820.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程） |
| 809-1-2-6-3 | 6孔Φ114X4镀锌钢管铺设（隧道变电所弱电电力管道） | 延米 | 180.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程） |
| 809-1-2-6-4 | 6孔Φ140X4镀锌钢管铺设（隧道变电所强电电力管道） | 延米 | 100.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程） |
| 809-1-2-8 | 8孔镀锌钢管铺设 |  |  |  |
| 809-1-2-8-1 | 8孔Φ89X4.0镀锌钢管（横穿路面） | 延米 | 480.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程） |
| 809-1-4 | 铺设硅芯管 |  |  |  |
| 809-1-4-8 | 8孔硅芯管铺设 |  |  |  |
| 809-1-4-8-2 | 8孔Φ40/33硅芯管 | 延米 | 850.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-4-12 | 12孔硅芯管铺设 |  |  |  |
| 809-1-4-12-3 | 12孔Φ40/33硅芯管(路基段干线管道) | 延米 | 24106.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-4-12-4 | 12孔Φ40/33硅芯管(互通进站支线管道) | 延米 | 4780.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含开挖、回填） |
| 809-1-4-12-5 | 12孔Φ40/33硅芯管(埋设在聚氨酯管箱内) | 延米 | 20160.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-6 | 电缆沟托架 | 套 | 3079.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |
| 809-1-7 | 接地扁钢 | 套 | 850.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |
| 809-1-9 | 电缆沟挖填 | 立方米 | 23807 | 乙方包工包料 |
| 809-1-10 | C15混凝土 | m3 | 535.663 | 乙方包工包料 |
| 809-2 | 制作安装过桥管箱（包括两端接头管箱） |  |  |  |
| 809-2-3 | 聚氨酯管箱4000×306×160×2mm | m | 20160.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-2-4 | 聚氨酯管箱2000×100×2mm | m | 1717.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-5-5 | 接线盒 300x400x300 | 个 | 159 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |
| 807-3 | 低压配电装置 |  |  |  |
| 807-3-3 | （配电）控制箱、柜 |  |  |  |
| 807-3-3-1 | 配电箱 |  |  |  |
| 807-3-3-1-16 | 加强照明配电箱 | 台 | 8.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-3-3-1-17 | 基本照明配电箱 | 台 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-3-3-1-18 | 应急照明配电箱 | 台 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-3-3-1-19 | 检修插座箱 | 套 | 9.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-3-3-2 | 控制柜 |  |  |  |
| 807-3-3-2-2 | 现场调光控制柜 | 套 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-3-3-2-3 | 红外双控开关 | 个 | 2.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-7 | 照明灯具 |  |  |  |
| 807-7-1 | LED灯 |  |  |  |
| 807-7-1-9 | 隧道型LED灯 120W | 套 | 11.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-7-1-10 | 隧道照明灯具LED灯60W | 套 | 275.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-7-1-11 | 隧道照明灯具LED灯80W | 套 | 276.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-7-1-12 | 隧道照明灯具LED灯200W | 套 | 916.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |