广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）供配电及照明系统劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）供配电及照明系统劳务合作
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：180天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：20280000.00元
3. 工程范围
广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）供配电照明系统、镀锌扁钢、电缆沟挖填等施工。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年2月1日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年1月30日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）供配电及照明系统劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	从埔高速SG09合同段供配电及照明系统劳务合作工程量清单

	
	

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	备注

	807
	供配电照明系统
	　
	　
	　

	807-3-3-15
	低压配电箱 XL21
	台
	10.000
	主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材）

	807-4
	柴油发电机组
	　
	　
	　

	807-4-9
	柴油发电机 200kW
	套
	4.000
	厂家安装调试，乙方基础施工

	807-4-10
	柴油发电机组300kW
	台
	1.000
	厂家安装调试，乙方基础施工

	807-6
	路灯
	　
	　
	　

	807-6-1
	10m以内杆灯
	　
	　
	　

	807-6-1-3
	9m、240W LED灯（桥梁段）
	套
	52.000
	主材甲方采购，乙方杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材）

	807-6-1-4
	9m、120W LED灯（桥梁段）
	套
	603.000
	主材甲方采购，乙方杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材）

	807-6-2
	15m以内杆灯
	　
	　
	　

	807-6-2-9
	10m、240W LED灯（路基段）
	套
	87.000
	主材甲方采购，乙方基础包工包料施工、杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材）

	807-6-2-10
	10m、120W LED灯（路基段）
	套
	728.000
	主材甲方采购，乙方基础包工包料施工、杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材）

	807-6-2-11
	11m、240W LED灯（桥梁段）
	套
	982.000
	主材甲方采购，乙方基础包工包料施工、杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材）

	807-6-2-12
	12m、240W LED灯（路基段）
	套
	1334.000
	主材甲方采购，乙方基础包工包料施工、杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材）

	807-6-2-13
	3×240W  LED灯  H=12m
	套
	88.000
	主材甲方采购，乙方基础包工包料施工、杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材）

	807-8-1-1-54
	ZR-YJHLV-1kV-2x35mm2
	m
	78720.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-1-1-55
	ZR-YJHLV-1kV-2x25mm2
	m
	14510.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-1-1-56
	ZR-YJHLV-1kV-2x10mm2
	m
	7770.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-1-1-69
	YJV-1kV-3×6mm2
	m
	680.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-1-1-70
	NH-BV-500V-1×16mm2
	m
	227.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-1-1-71
	KVVP22-4×2.5mm2
	m
	250.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-1-2
	截面面积120mm2以内
	　
	　
	　

	807-8-1-2-21
	YJHLV-1kV-4x95+1x50mm2
	m
	200.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-1-2-22
	YJHLV-1kV-4x70+1x35mm2
	m
	250.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-1-2-23
	ZR-YJHLV-1kV-2x50mm2
	m
	55170.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-1-3
	截面面积240mm2以内
	　
	　
	　

	807-8-1-3-5
	YJHLV-1kV-4x185+1x95mm2
	m
	50.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-1-3-6
	YJHLV-1kV-4x150+1x70mm2
	m
	100.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-1-3-7
	NH-YJV-1kV-4×185mm2
	m
	300.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-3-1-12
	RS485、RS232线
	m
	1400.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-3-4
	UTP-5网络线
	m
	300.000
	主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材）

	807-8-6
	防水接头
	个
	6292
	乙方包工包料

	807-8-9
	综合系统测试
	项
	5.000
	乙方包工包料

	807-8-10
	综合接地测试
	项
	5.000
	乙方包工包料

	807-12
	测试
	　
	　
	　

	807-12-1
	测试
	　
	　
	　

	807-12-1-1
	接地测试
	项
	12.000
	乙方包工包料

	807-12-1-2
	系统测试
	项
	12.000
	乙方包工包料

	807-16
	电力监控系统
	　
	　
	　

	807-16-1
	低压监控仪表
	台
	221.000
	外供电安装，厂家调试，乙方线缆敷设及成端

	807-16-2
	通信管理单元
	台
	1.000
	主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材）

	808-3-2-2
	50*5镀锌扁钢
	m
	480
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）

	808-3-3-2
	50*50*5镀锌角钢
	m
	80
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）

	809-1-1-1-4
	1孔Φ90X4.0 PE管铺设
	延米
	146830.000
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程）

	
	
	
	
	

	809-1-9
	电缆沟挖填
	立方米
	59437
	乙方包工包料

	809-5-5
	接线盒 300x400x300
	个
	1923.000
	主材甲方采购，乙方安装（含辅材）




