## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）供配电及照明系统劳务合作项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）供配电及照明系统劳务合作

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：劳务合作

1.4计划工期：180天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：20280000.00元

- 工程范围

广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）供配电照明系统、镀锌扁钢、电缆沟挖填等施工。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年2月1日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余鹏

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年1月30日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）供配电及照明系统劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 从埔高速SG09合同段供配电及照明系统劳务合作工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 807 | 供配电照明系统 |  |  |  |
| 807-3-3-15 | 低压配电箱 XL21 | 台 | 10.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-4 | 柴油发电机组 |  |  |  |
| 807-4-9 | 柴油发电机 200kW | 套 | 4.000 | 厂家安装调试，乙方基础施工 |
| 807-4-10 | 柴油发电机组300kW | 台 | 1.000 | 厂家安装调试，乙方基础施工 |
| 807-6 | 路灯 |  |  |  |
| 807-6-1 | 10m以内杆灯 |  |  |  |
| 807-6-1-3 | 9m、240W LED灯（桥梁段） | 套 | 52.000 | 主材甲方采购，乙方杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-6-1-4 | 9m、120W LED灯（桥梁段） | 套 | 603.000 | 主材甲方采购，乙方杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-6-2 | 15m以内杆灯 |  |  |  |
| 807-6-2-9 | 10m、240W LED灯（路基段） | 套 | 87.000 | 主材甲方采购，乙方基础包工包料施工、杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-6-2-10 | 10m、120W LED灯（路基段） | 套 | 728.000 | 主材甲方采购，乙方基础包工包料施工、杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-6-2-11 | 11m、240W LED灯（桥梁段） | 套 | 982.000 | 主材甲方采购，乙方基础包工包料施工、杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-6-2-12 | 12m、240W LED灯（路基段） | 套 | 1334.000 | 主材甲方采购，乙方基础包工包料施工、杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-6-2-13 | 3×240W LED灯 H=12m | 套 | 88.000 | 主材甲方采购，乙方基础包工包料施工、杆件吊装、设备安装、接线及调试（含辅材） |
| 807-8-1-1-54 | ZR-YJHLV-1kV-2x35mm2 | m | 78720.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-55 | ZR-YJHLV-1kV-2x25mm2 | m | 14510.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-56 | ZR-YJHLV-1kV-2x10mm2 | m | 7770.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-69 | YJV-1kV-3×6mm2 | m | 680.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-70 | NH-BV-500V-1×16mm2 | m | 227.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-1-71 | KVVP22-4×2.5mm2 | m | 250.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-2 | 截面面积120mm2以内 |  |  |  |
| 807-8-1-2-21 | YJHLV-1kV-4x95+1x50mm2 | m | 200.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-2-22 | YJHLV-1kV-4x70+1x35mm2 | m | 250.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-2-23 | ZR-YJHLV-1kV-2x50mm2 | m | 55170.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-3 | 截面面积240mm2以内 |  |  |  |
| 807-8-1-3-5 | YJHLV-1kV-4x185+1x95mm2 | m | 50.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-3-6 | YJHLV-1kV-4x150+1x70mm2 | m | 100.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-1-3-7 | NH-YJV-1kV-4×185mm2 | m | 300.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-3-1-12 | RS485、RS232线 | m | 1400.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-3-4 | UTP-5网络线 | m | 300.000 | 主材甲方采购，乙方线缆敷设及成端（含辅材） |
| 807-8-6 | 防水接头 | 个 | 6292 | 乙方包工包料 |
| 807-8-9 | 综合系统测试 | 项 | 5.000 | 乙方包工包料 |
| 807-8-10 | 综合接地测试 | 项 | 5.000 | 乙方包工包料 |
| 807-12 | 测试 |  |  |  |
| 807-12-1 | 测试 |  |  |  |
| 807-12-1-1 | 接地测试 | 项 | 12.000 | 乙方包工包料 |
| 807-12-1-2 | 系统测试 | 项 | 12.000 | 乙方包工包料 |
| 807-16 | 电力监控系统 |  |  |  |
| 807-16-1 | 低压监控仪表 | 台 | 221.000 | 外供电安装，厂家调试，乙方线缆敷设及成端 |
| 807-16-2 | 通信管理单元 | 台 | 1.000 | 主材甲方采购，乙方安装、接线及配合调试（含辅材） |
| 808-3-2-2 | 50*5镀锌扁钢 | m | 480 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 808-3-3-2 | 50*50*5镀锌角钢 | m | 80 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材） |
| 809-1-1-1-4 | 1孔Φ90X4.0 PE管铺设 | 延米 | 146830.000 | 主材甲方采购，乙方敷设及成端（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程） |
| 809-1-9 | 电缆沟挖填 | 立方米 | 59437 | 乙方包工包料 |
| 809-5-5 | 接线盒 300x400x300 | 个 | 1923.000 | 主材甲方采购，乙方安装（含辅材） |