## 广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目光纤收发器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工项目

1.2项目地点：珠海市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增 | 8口光纤收发器 | 定制 | 对 | 2 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年。

- 技术要求

## ◆ 提供2个1000Base-F(X)的千兆光口；

## ◆ 提供8个10Base-T/100Base-TX/1000Base-T自适应的千兆电口（支持自动MDI/MDI-X连接）；

## ◆ 即插即用，方便快捷，支持电源状态继电器告警输出；

## ◆ 采用高强度封闭铝制外壳，IP40防护等级，无风机外壳扇热，持久耐用，稳定可靠；

## ◆ 采用工业级电源设计，多种电源方案可选，满足用户灵活应用；

## ◆ -40℃~85℃工作温度，满足恶劣工业环境应用要求220v 供电。

## ◆含1只单模单纤20KM光模块。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年02月04日16：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年02月03日