广州市道路养护中心监控设备维修项目监控设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州市道路养护中心监控设备维修项目
1.2项目地点：广州市道路养护中心
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	枪机摄像枪
	支
	14
	

	2
	半球摄像枪
	支
	32
	

	3
	NVR（48路）（2个月存储量）
	套
	1
	含16块8T硬盘

	4
	监控电视机
	台
	1
	

	5
	温度传感器
	个
	46
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装费、调试费、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：96341元。
3. 技术要求
枪机摄像枪：200万像素；
半球摄像枪：200万像素；
[bookmark: _GoBack]NVR（48路）（2个月存储量）：48通道，存储时长2个月。
监控电视机：55寸。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年02月8日10：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2022年2月6日

