## 道路研究院监控系统改造升级项目监控设备采购采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：道路研究院监控系统改造升级项目

1.2项目地点：广州市道路研究院有限公司

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万全彩高清夜视半球室内监控摄像头 | 台 | 5 |  |
| 2 | 7A双目拼接摄像机 | 台 | 9 |  |
| 3 | 400万黑光级摄像机 | 台 | 9 |  |
| 4 | 电梯视频无线网桥 | 台 | 1 |  |
| 5 | 千兆汇聚交换机 | 台 | 3 |  |
| 6 | 综合安防视频管理一体机 | 台 | 1 | 2块8T硬盘，4盘位 |
| 7 | 32路硬盘录像机 | 台 | 1 | 2块8T硬盘，8盘位 |

清单说明：

- 包括运输、指导安装费、调试费、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：62851元。

- 技术要求

## 400万全彩高清夜视半球室内监控摄像头：400万像素，全彩夜视，smart265编码，补光30米，2.8mm。

7A双目拼接摄像机：400万像素，红外夜视，400万 1/1.8" CMOS AI多摄人脸+人体双目黑光筒机。AI多摄由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。支持3种智能资源模式切换：抓拍模式，比对模式，Smart事件。

400万黑光级摄像机：400万 黑光级 1/1.8" CMOS ，内嵌深度学习算法，支持3种智能资源模式切换：混合目标检测，人脸抓拍，Smart事件。最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）;黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR。

千兆汇聚交换机：不少于8个千兆电口，2个千兆光口。电口：RJ45,全/半双工，光口：SFP封装。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年02月8日10：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：卢工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2022年2月6日