G18荣乌高速（东察段）公路维修改造工程机电及钢结构工程施工收费设备、土建等施工劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：G18荣乌高速（东察段）公路维修改造工程机电及钢结构工程施工收费设备、土建等施工劳务合作
1.2项目地点：鄂尔多斯市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：45天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：800000.00元
3. 工程范围
施工内容为解码屏控设备、液晶拼接屏、防雷器、避雷器、IP语音交换机等设备安装调试及收费岛、计重收费设备基础土建施工等。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年3月8日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年3月6日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《G18荣乌高速（东察段）公路维修改造工程机电及钢结构工程施工收费设备、土建等施工劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	项目号
	项目名称
	单位
	工程量
	备注

	202-1-9
	解码屏控设备
	套
	1
	安装调试

	202-1-10
	液晶拼接屏
	台
	30
	安装调试

	203-10-1
	SPD1三相B、C级电源防雷器
	套
	12
	安装调试

	203-10-2
	SPD2单相B、C级电源防雷器
	套
	48
	安装调试

	203-20
	防静电地板
	㎡
	46
	安装

	203-30
	吊顶修复
	㎡
	36
	修复

	303-20
	T型杆（基础）
	套
	1
	土建施工

	311-1-1
	SPD2电源避雷器
	个
	64
	安装调试

	311-1-2
	SPD5网络避雷器
	个
	156
	安装调试

	311-2-1
	42U机柜
	个
	11
	安装

	311-2-2
	22U机柜
	个
	9
	安装

	311-9-1
	扁钢
	米
	2200
	土建施工

	311-9-2
	镀锌角钢
	根
	400
	土建施工

	312-1-1
	单向入口收费岛
	套
	1
	土建施工

	312-1-4
	双向收费岛
	套
	2
	土建施工

	312-2-1
	单向收费亭
	套
	3
	安装

	312-2-4
	双向收费亭
	套
	2
	安装

	312-4-2
	计重收费设备基础
	套
	1
	土建施工

	313-4
	收费车道设备拆迁
	条
	5
	设备拆迁

	402-1
	干线传输分插复用器ADM
	套
	1
	安装调试

	402-2
	接入网线路终端OLT(含机柜)
	套
	1
	安装调试

	402-3
	接入网网络单元ONU(含机柜)
	套
	6
	安装调试

	403-1
	IP语音交换机
	套
	1
	安装调试

	403-2
	计费、维护终端
	个
	2
	安装调试

	403-3
	IP语音网关
	台
	8
	安装调试

	404-1
	高频开关组合电源
	套
	3
	安装调试

	404-2
	阀控式密封蓄电池组
	组
	6
	安装调试

	404-3
	高频开关组合电源
	套
	4
	安装调试

	404-4
	阀控式密封蓄电池组
	组
	8
	安装调试

	502-1
	2×220W LED投光灯/10m灯杆
	杆
	5
	土建施工

	502-2
	3×220W LED投光灯/15m灯杆
	杆
	33
	土建施工

	502-4
	15m灯杆、安装附件、基础、避雷针、接地系统等
	杆
	6
	土建施工

	502-10
	路灯节能控制器
	套
	4
	安装调试

	502-11
	穿刺线夹
	个
	114
	土建施工

	502-12
	手孔
	个
	42
	土建施工

	503-1
	接地扁钢
	m
	1056
	土建施工

	503-2
	角钢接地极
	根
	190
	土建施工

	504
	既有照明灯拆除
	项
	32
	设备拆除




