元下田办公园区加装监控设备及线缆敷设等劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：元下田办公园区加装监控设备及线缆敷设等劳务合作
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：5天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：40000.00元
3. 工程范围
该服务项目涉及到不同楼层的线缆敷设、专业仪器监控设备安装以及楼道内的线缆整理等。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年3月8日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年3月6日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《元下田办公园区加装监控设备及线缆敷设等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	

	序号
	名称
	品牌
	型号
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	电源线
	　
	　
	RVV3*1.5
	m
	200
	甲供材乙施工

	2
	枪机摄像枪
	海康
	400万像素DS-2CD2T45DV3-I3 
	400万像素,1080P
	支
	3
	甲供材乙施工

	3
	半球摄像枪
	海康
	400万像素DS-2CD2345DV3-I
	400万像素，1080P
	支
	16
	甲供材乙施工

	4
	实验摄像头
	海康
	　
	400万像素，2K
	支
	6
	甲供材乙施工

	5
	实验摄像头支架
	　
	　
	　
	套
	13
	甲供材乙施工

	6
	网线
	　
	　
	超5类
	箱
	7
	甲供材乙施工

	7
	16口交换机
	　
	　
	16口千兆RJ45
	台
	1
	甲供材乙施工

	8
	8口交换机
	　
	　
	8口千兆RJ45
	台
	2
	甲供材乙施工

	9
	硬盘录像机
	海康
	ds8632n-i16
	32通道，存储时长180天
	套
	1
	甲供材乙施工

	10
	插座
	　
	　
	二三插（含底座）
	套
	15
	乙方包工包料

	11
	辅材1项（螺丝、水晶头、PVC线槽、PVC软管）
	　
	　
	　
	项
	1
	乙方包工包料

	12
	补拆装摄像头人工
	　
	　
	　
	项
	1
	　

	13
	枪机摄像枪
	海康
	DS-2CD5A27EFWDV2-LS
	　
	个
	2
	乙方包工包料

	14
	半球摄像枪
	海康
	DS-2CD5124EFWDV2-IZS/WSD
	　
	个
	3
	乙方包工包料




