广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）电缆设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-3-6
	电缆
	ZR-RVVP 10x1.0
	米
	60
	

	802-1-10
	电缆
	YJV-0.6/1KV-2*4mm2
	米
	6000
	

	802-1-27
	电缆
	YJLHV-0.6/1KV-2*6mm2
	米
	1500
	

	804-1-21
	电缆
	YJV-1KV-3x2.5
	米
	300
	

	804-1-22
	电缆
	ZR-RVVP3x1.5
	米
	130
	

	803-3-17
	电缆
	YJV-1KV-3x2.5
	米
	450
	

	803-3-18
	电缆
	ZR-RVVP3x1.5
	米
	150
	

	806-2-5
	火灾报警总线
	NH-YJV-2×2.5mm2
	米
	1200
	

	806-2-6
	电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV-3x4mm2
	米
	1200
	

	804-1-5
	火灾报警总线
	NH-YJV-2×2.5mm2
	米
	2040
	

	804-1-6
	电缆
	ZR-YJV-0.6/1kV-3x4mm2
	米
	2040
	

	804-1-16
	控制线缆
	KVVP-8×1.5mm2
	米
	300
	

	807-1-5
	低压电力电缆
	YJV-1KV-3*240+120
	米
	20
	

	807-2-9
	电源线
	BVV1*10
	米
	325
	

	802-1-15
	电缆
	YJV-1KV-3x2.5
	米
	200
	

	802-1-16
	电缆
	ZR-RVVP 10x1.0
	米
	50
	

	802-1-17
	电缆
	ZR-RVVP 3x1.5
	米
	100
	

	802-2-15
	电缆
	YJV-1KV-3x6
	米
	50
	

	802-2-16
	电缆
	YJV-1KV-3x2.5
	米
	200
	

	802-2-17
	电缆
	ZR-RVVP 10x1.0
	米
	50
	

	802-2-18
	电缆
	ZR-RVVP 3x1.5
	米
	100
	

	802-4-6
	电缆
	RVVP-4×0.5mm2
	米
	30
	

	802-4-7
	电缆
	RVV-3×2.5mm2
	米
	500
	

	802-4-8
	电缆
	RVVP-10×0.5mm2
	米
	50
	

	802-4-10
	地线
	BVR-4mm²
	米
	100
	

	802-4-11
	地线
	BVR-10mm²
	米
	30
	

	802-4-12
	地线
	BVR-25mm²
	米
	30
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：173216.00元。
3. 技术要求

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 3 月 9 日12：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年03月08日

