## 广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）电缆设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-3-6 | 电缆 | ZR-RVVP 10x1.0 | 米 | 60 |  |
| 802-1-10 | 电缆 | YJV-0.6/1KV-2*4mm2 | 米 | 6000 |  |
| 802-1-27 | 电缆 | YJLHV-0.6/1KV-2*6mm2 | 米 | 1500 |  |
| 804-1-21 | 电缆 | YJV-1KV-3x2.5 | 米 | 300 |  |
| 804-1-22 | 电缆 | ZR-RVVP3x1.5 | 米 | 130 |  |
| 803-3-17 | 电缆 | YJV-1KV-3x2.5 | 米 | 450 |  |
| 803-3-18 | 电缆 | ZR-RVVP3x1.5 | 米 | 150 |  |
| 806-2-5 | 火灾报警总线 | NH-YJV-2×2.5mm2 | 米 | 1200 |  |
| 806-2-6 | 电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x4mm2 | 米 | 1200 |  |
| 804-1-5 | 火灾报警总线 | NH-YJV-2×2.5mm2 | 米 | 2040 |  |
| 804-1-6 | 电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3x4mm2 | 米 | 2040 |  |
| 804-1-16 | 控制线缆 | KVVP-8×1.5mm2 | 米 | 300 |  |
| 807-1-5 | 低压电力电缆 | YJV-1KV-3*240+120 | 米 | 20 |  |
| 807-2-9 | 电源线 | BVV1*10 | 米 | 325 |  |
| 802-1-15 | 电缆 | YJV-1KV-3x2.5 | 米 | 200 |  |
| 802-1-16 | 电缆 | ZR-RVVP 10x1.0 | 米 | 50 |  |
| 802-1-17 | 电缆 | ZR-RVVP 3x1.5 | 米 | 100 |  |
| 802-2-15 | 电缆 | YJV-1KV-3x6 | 米 | 50 |  |
| 802-2-16 | 电缆 | YJV-1KV-3x2.5 | 米 | 200 |  |
| 802-2-17 | 电缆 | ZR-RVVP 10x1.0 | 米 | 50 |  |
| 802-2-18 | 电缆 | ZR-RVVP 3x1.5 | 米 | 100 |  |
| 802-4-6 | 电缆 | RVVP-4×0.5mm2 | 米 | 30 |  |
| 802-4-7 | 电缆 | RVV-3×2.5mm2 | 米 | 500 |  |
| 802-4-8 | 电缆 | RVVP-10×0.5mm2 | 米 | 50 |  |
| 802-4-10 | 地线 | BVR-4mm² | 米 | 100 |  |
| 802-4-11 | 地线 | BVR-10mm² | 米 | 30 |  |
| 802-4-12 | 地线 | BVR-25mm² | 米 | 30 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：173216.00元。

- 技术要求

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 3 月 9 日12：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年03月08日