## 广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）交换机设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）目

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 804-1-5 | 8口千兆以太网交换机 |  | 台 | 2 |  |
| 803-3-5 | 8口千兆以太网交换机 |  | 台 | 3 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：7250.00元。

- 技术要求

8口千兆以太网交换机：

以太网端口：下行8个10/100Base-TX快速以太网端口，上行2个10/100/1000M以太网端口；支持多播过滤、组播控制，支持IGMP Snooping功能；具备故障自诊断功能，支持RMON网管，保证良好的安全性；采用标准网络管理软件，能实时监测管理网络上的流量、交换机状态和连接特性；

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年3月24日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年3月22日