大广高速2022年度监控系统机电专项施工项目劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：大广高速2022年度监控系统机电专项施工项目劳务合作
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：120天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：1390000.00元
3. 工程范围
主要工作内容为新增盲区监控，更换夜视功能摄像机，新增门架式可变信息情报板等。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年4月7日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年4月4日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《大广高速2022年度监控系统机电专项施工项目劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	备注

	804-12-1-1
	网络硬盘录像机
	套
	1
	甲供乙方安装，厂家指导调试

	804-12-1-2
	400万红外星光网络摄像机（室外球机，含自动光圈镜头、云台、安装支架及辅材）
	套
	10
	甲供乙方安装，厂家指导调试

	804-12-1-3
	摄像机热浸镀锌钢立柱、基础、避雷针装置等
	套
	7
	甲供立柱（厂家含吊装），基础乙方施工（含预埋件）

	804-12-1-4
	机箱
	套
	10
	甲供乙方安装

	804-12-1-5
	2路光纤收发器
	对
	10
	甲供乙方安装

	804-12-1-6
	六类非屏蔽双绞线
	m
	500
	甲供乙方安装

	804-12-1-7
	4芯单模铠装光纤
	Km
	8.1
	甲供乙方安装

	804-12-1-8
	光终端盒
	套
	10
	甲供乙方安装

	804-12-1-9
	沿线过桥等的钢管防护（含托架等）2孔75mm
	m
	750
	甲供（含托架）乙方安装

	804-12-1-11
	太阳能供电系统
	套
	4
	甲供乙方安装

	804-12-1-12
	YJLHV22-3×10mm2
	m
	3400
	甲供乙方安装

	804-12-1-13
	YJLHV22-3×6mm2
	m
	130
	甲供乙方安装

	804-12-1-16
	单相BC级电源防雷器(每套含第一级开关型B级防雷器2只、第二级限压型C级防雷器2只以及雷击计数器1只)
	套
	10
	甲供乙方安装

	804-12-1-17
	直流电源防雷器
	套
	10
	甲供乙方安装

	804-12-1-18
	以太网信号防雷器
	套
	10
	甲供乙方安装

	804-12-1-19
	接地引线BV-16mm2
	m
	300
	甲供乙方安装

	804-12-2-1
	400万红外星光网络摄像机（室外球机，含自动光圈镜头、云台、安装支架及辅材）
	套
	40
	甲供乙方安装

	804-12-3-1
	相关软硬件连接与调试
	项
	1
	乙方配合

	804-12-3-2
	200W广播功率放大器
	套
	29
	甲供乙方安装

	804-12-3-3
	50W隧道号角扬声器
	套
	102
	甲供乙方安装

	804-12-3-4
	设备箱
	套
	29
	甲供乙方安装

	804-12-3-5
	工业以太网交换机（二光八电29套）（六光八电3套）
	套
	32
	甲供乙方安装

	804-12-3-6
	8芯单模铠装光缆
	km
	7
	甲供乙方安装

	804-12-3-7
	光终端盒
	套
	29
	甲供乙方安装

	804-12-3-8
	尾纤（20m）
	条
	64
	甲供乙方安装

	804-12-3-9
	音频线
	m
	6200
	甲供乙方安装

	804-12-3-10
	电源线RVVP3×1.5mm2
	m
	5800
	甲供乙方安装

	804-12-3-11
	六类非屏蔽双绞线
	m
	290
	甲供乙方安装

	804-12-3-12
	可挠性导管KJG-VM25
	m
	5143
	甲供乙方安装

	804-12-4-1
	门架式信息标志板（12m*1.2m）
	套
	1
	甲供厂家含安装调试

	804-12-4-2
	3+1车道门架
	套
	1
	甲供（门架厂家含吊装），乙方施工（含基础及预埋件）

	804-12-4-3
	温泉收费站LED显示屏
	套
	1
	甲供厂家含安装调试

	804-12-4-4
	2路光纤收发器
	对
	1
	甲供乙方安装

	804-12-4-5
	六类非屏蔽双绞线
	m
	100
	甲供乙方安装

	804-12-4-6
	4芯单模光缆
	km
	0.5
	甲供乙方安装

	804-12-4-7
	光终端盒
	套
	1
	甲供乙方安装

	804-12-4-8
	配电箱（室内型）
	套
	1
	甲供乙方安装

	804-12-4-9
	室外配电箱
	套
	2
	甲供乙方安装

	804-12-4-10
	5KVA三相交流稳压器
	套
	1
	甲供乙方安装

	804-12-4-11
	YJLHV22-4×25mm2
	m
	1500
	甲供乙方安装

	804-12-4-12
	YJLHV22-4×6mm2
	m
	50
	甲供乙方安装

	804-12-4-17
	以太网信号防雷器
	个
	2
	甲供乙方安装

	804-12-4-18
	接地引线BV-16mm2
	m
	60
	甲供乙方安装

	807-11-1-1
	10m照明灯（180W LED灯）
	基
	5
	甲供灯杆（厂家含安装）及灯具，灯具乙方安装

	
	10m照明灯杆件
	套
	5
	甲供乙方安装

	807-11-1-2
	15m照明灯（3*180W LED灯）
	基
	3
	甲供灯杆（厂家含安装）及灯具，灯具乙方安装

	
	15m照明灯
	套
	3
	甲供乙方安装

	807-11-1-5
	低压电缆YJV22-1kV-3x4mm2
	m
	300
	甲供乙方安装

	807-11-1-6
	低压电缆YJV22-1kV-5x4mm2
	m
	150
	甲供乙方安装

	
	温泉收费站LED显示屏钢结构
	套
	1
	甲供乙方安装



