广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）隧道火灾消防配件设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	806-1-15
	可挠橡胶接头 DN150
	
	个
	38
	

	806-1-18
	管道伸缩器 DN150
	
	个
	8
	

	806-1-19
	管路固定抱箍
	
	个
	675
	[bookmark: _GoBack]带螺栓孔镀锌角钢及抱箍

	806-1-20
	自动排气阀
	
	个
	4
	

	806-1-22
	消火栓支管安装支架 L50*50*5*500
	
	付
	38
	

	806-1-23
	消防干管安装支架 L50*50*5*500
	
	个
	799
	

	806-1-24
	加压泵
	
	台
	3
	包括一台37kw三相异步电机、一台37kw消防泵及配套设施

	806-1-25
	水泵控制柜
	
	台
	1
	2mm厚镀锌钢板制作，喷塑

	806-1-26
	XQZ-1000气压罐
	
	台
	1
	XQZ-1000,工作压力1.6Mpa


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：99251.00元。
3. 技术要求

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年4 月12 日10：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年04月10日

