## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）UPS及EPS设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807-5-3-1 | 10KVA UPS | 科华YTR3310-J | 台 | 4.00 | 后备4H |
| 807-5-3-3 | 15KVA UPS | 科华YTR3315-J | 台 | 4.00 | 后备4H |
| 807-5-3-4 | UPS电源(含电池) | 科华YTR1103L-J | 个 | 1.00 | 3KV，后备3H |
| 807-5-3-5 | 6KVA UPS | 科华YTR1106L-J | 台 | 4.00 | 后备2H |
| 807-5-3-6 | 40KVA UPS（三相输入单相输出，在线4h） | 科华YTR3340-J | 台 | 1.00 | 后备4H |
| 807-5-3-8 | 应急电源EPS（30kW三入三出、后备时间2h） | 科华KS-D-30KVA | 台 | 1.00 | 后备2H |
| 807-5-3-9 | 机架式UPS | 科华YTR3340-J | 套 | 1.00 | 40KV，可用于后期扩容,后备4H |

清单说明：

- 包括运输、安装费、调试费、卸货费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：1220790.00元。

- 技术要求

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年4月21日16：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年4 月19日