## 大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项电缆采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项

1.2项目地点：广州

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | YJLHV22-3×10mm2 | m | 3400 |  |
| 2 | 电缆 | YJLHV22-3×6mm2 | m | 130 |  |
| 3 | 电缆 | YJLHV22-4×25mm2 | m | 3200 |  |
| 4 | 电缆 | YJLHV22-4×35mm2 | m | 16100 |  |
| 5 | 电缆 | YJLHV22-1KV-2×10mm2 | m | 5000 |  |
| 6 | 电缆 | YJLHV22-4×6mm2 | m | 50 |  |
| 7 | 电缆 | YJLHV22-3×10mm2 | m | 16300 |  |
| 8 | 电缆 | RVVP3×1.5mm2 | m | 860 |  |
| 9 | 电缆 | YJLHV22-1kV-5x16mm2 | m | 8130 |  |
| 10 | 电缆 | YJLHV22-1kV-4x35+1x16mm2 | m | 19430 |  |
| 11 | 电缆 | YJLHV22-1kV-4x50+1x25mm2 | m | 29150 |  |
| 12 | 电缆 | YJV-1kV-3×2.5mm2 | m | 1350 |  |
| 13 | 电缆 | YJV-1kV-3×2.5mm2 | m | 2520 |  |
| 14 | 低压电缆 | YJV22-1kV-3x4mm2 | m | 300 |  |
| 15 | 低压电缆 | YJV22-1kV-5x4mm2 | m | 150 |  |
| 16 | 电缆 | YJLHV22-1KV-4×16mm2 | m | 1100 |  |
| 17 | 电缆 | YJLHV22-1kV-4x70+1x35mm2 | m | 3700 |  |
| 18 | 电缆 | YJV-3×4mm2 | m | 2350 |  |
| 19 | 电源线 | RVVP2×1.5mm2 | m | 900 |  |
| 20 | 接地引线 | BV-16mm2 | m | 300 |  |
| 21 | 接地引线 | BV-16mm2 | m | 60 |  |
| 22 | 接地引线 | BV-16mm2 | m | 2570 |  |
| 23 | 音频线 | RVVP-300/300V-2*1.5 | m | 6200 |  |
| 24 | 电源线 | RVVP3×1.5mm2 | m | 5800 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：2881715.50元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年4月23日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年4月21日