大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项电缆采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项
1.2项目地点：广州
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	电缆
	YJLHV22-3×10mm2
	m
	3400
	

	2
	电缆
	YJLHV22-3×6mm2
	m
	130
	

	3
	电缆
	YJLHV22-4×25mm2
	m
	3200
	

	4
	电缆
	YJLHV22-4×35mm2
	m
	16100
	

	5
	电缆
	YJLHV22-1KV-2×10mm2
	m
	5000
	

	6
	电缆
	YJLHV22-4×6mm2
	m
	50
	

	7
	电缆
	YJLHV22-3×10mm2
	m
	16300
	

	8
	电缆
	RVVP3×1.5mm2
	m
	860
	

	9
	电缆
	YJLHV22-1kV-5x16mm2
	m
	8130
	

	10
	电缆
	YJLHV22-1kV-4x35+1x16mm2
	m
	19430
	

	11
	电缆
	YJLHV22-1kV-4x50+1x25mm2
	m
	29150
	

	12
	电缆
	YJV-1kV-3×2.5mm2
	m
	1350
	

	13
	电缆
	YJV-1kV-3×2.5mm2
	m
	2520
	

	14
	低压电缆
	YJV22-1kV-3x4mm2
	m
	300
	

	15
	低压电缆
	YJV22-1kV-5x4mm2
	m
	150
	

	16
	电缆
	YJLHV22-1KV-4×16mm2
	m
	1100
	

	17
	电缆
	YJLHV22-1kV-4x70+1x35mm2
	m
	3700
	

	18
	电缆
	YJV-3×4mm2
	m
	2350
	

	19
	电源线
	RVVP2×1.5mm2
	m
	900
	

	20
	接地引线
	BV-16mm2
	m
	300
	

	21
	接地引线
	BV-16mm2
	m
	60
	

	22
	接地引线
	BV-16mm2
	m
	2570
	

	23
	音频线
	RVVP-300/300V-2*1.5
	m
	6200
	

	24
	电源线
	RVVP3×1.5mm2
	m
	5800
	


清单说明：
（1）  包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：2881715.50元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年4月23日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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