## 大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项

## 光纤收发器、工业以太网交换机采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：大广高速2022年度监控系统机电专项、大广高速2022年道路安全处治工程机电专项

1.2项目地点：广州

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料/设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2路光纤收发器 | 对 | 42 | 符合IEEE802.3/802.3u 标准；具有10M/100M 自适应功能，实现双绞线与单模光纤之间的信号转换；双绞线接口为RJ45，光纤接口为SC；有全/半双工传输方式；环境温度：0～50℃；环境湿度：5～90%；传输距离：20km |
| 2 | 2路光纤收发器 | 对 | 10 |  |
| 3 | 2路光纤收发器 | 对 | 1 |  |
| 4 | 工业以太网交换机 | 套 | 29 | 二光八电，8个10/100/1000Base-T以太网电口，2个1000Base-X千兆SFP端口；1000Base-X端口传输距离：20Km；10/100/1000Base-T端口传输距离：100m；网络标准：IEEE802.3以太网；网络协议：TCP/IP；采用模块化结构 |
| 5 | 工业以太网交换机 | 套 | 3 | 六光八电，8个10/100/1000Base-T以太网电口，6个1000Base-X千兆SFP端口；1000Base-X端口传输距离：20Km；10/100/1000Base-T端口传输距离：100m；网络标准：IEEE802.3以太网；网络协议：TCP/IP；采用模块化结构 |
| 6 | 工业以太网交换机 | 套 | 12 | 8个千兆电口，4个单模千兆光口 |
| 7 | 长距离供电升压装置（10KVA） | 套 | 1 |  |
| 8 | 长距离供电降压装置（5KVA） | 套 | 1 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：188400.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年4月26日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年4月25日