## 广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）钢管及托架材料/设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-1-30 | 89*3.5mm 镀锌钢管 |  | 米 | 2000 |  |
| 802-1-31 | 管道过桥托架 |  | 套 | 1000 |  |
| 806-1-11 | 镀锌无缝钢管 DN150（壁厚5mm） |  | 米 | 2324 | 含压槽、卡箍、上漆 |
| 806-1-12 | 镀锌无缝钢管 Φ73x3.5 |  | 米 | 376 | 含压槽、卡箍、上漆 |
| 806-1-13 | 钢制三通 150×150×65 |  | 个 | 38 |  |
| 806-1-14 | 钢制90°弯头 DN65 |  | 个 | 38 |  |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：656062.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月27日16：00之前发送至采购人邮箱：120435576@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年04 月26 日