广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工特情处理值班岗亭采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工
1.2项目地点：珠海市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	新增
	特情处理值班岗亭
	
	套
	4
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：130000.00元。
3. 技术要求
L2500*W1600*H3000mm；制作主材:型钢、镀锌板；
外观颜色：蓝、白氟碳面漆；制作要求：配置:配电箱、开关、LED 吸顶灯、红蓝爆闪灯4 对、五孔插座5个、空调控制面板、工作台、抽屉、防滑镀锌钢板、格力1P 集顶式冷暖空调（风管机）、蓝色百叶卷帘、2 把椅子、四个吊环。
4. [bookmark: _GoBack]供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年04月28 日10：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年04月 26日

