广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目(2021~2024年)管理中心充电桩安装接线施工分包项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目(2021~2024年)管理中心充电桩安装接线施工分包
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：施工分包
1.4计划工期：10天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：42000.00元
3. 工程范围
在管理中心进行新能源车充电桩线路敷设，新增电力电缆及配电箱。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有施工所需的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年4月23日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年4月19日

响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目(2021~2024年)管理中心充电桩安装接线施工分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	管理中心充电桩安装接线工程量清单

	序号
	项目
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	YJV22-0.6/1kV-5X35mm2
	户外型铠装电缆
	m
	50
	　

	2
	设备箱
	室内型壁挂式，碳钢喷塑材质，尺寸：400X500X200mm（宽X高X深）；含3P热磁式塑壳低压断路器（额定电流100A），含接零与接地铜排等
	套
	1
	　

	3
	充电设备末端配电箱（一拖四）
	室外型落地式，碳钢喷塑材质，尺寸：1500X800X400mm（宽X高X深）；含3P热磁式塑壳低压断路器（额定电流100A）1个，含1P小型断路器（额定电流40A）4个，含接零与接地铜排等
	套
	1
	含配电箱安装基础现场制作；
一路三相电源接入，分出四路单相电源，配线时考虑负载均衡性；

	4
	热缩式电缆接头制作
	35mm2铜质电缆接头
	个
	20
	含宿舍总电箱至新增电箱及末端配电箱。

	5
	金属线槽（200X100X2mm）
	热镀锌金属线槽
	m
	5
	　

	6
	DN110镀锌钢管敷设
	热镀锌钢管
	m
	12
	　

	7
	人工挖土方
	尺寸：上宽400mm，下宽200mm，沟深700mm，长度25m。含土方开挖工作。
	m3
	5.25
	　

	8
	人工填土方
	尺寸：上宽400mm，下宽200mm，沟深700mm，长度25m。含土方回填工作。
	m3
	5.25
	　



