## 广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目(2021~2024年)管理中心充电桩安装接线施工分包项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目(2021~2024年)管理中心充电桩安装接线施工分包

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：施工分包

1.4计划工期：10天

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：42000.00元

- 工程范围

在管理中心进行新能源车充电桩线路敷设，新增电力电缆及配电箱。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有施工所需的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年4月23日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余鹏

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年4月19日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目(2021~2024年)管理中心充电桩安装接线施工分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 管理中心充电桩安装接线工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | YJV22-0.6/1kV-5X35mm2 | 户外型铠装电缆 | m | 50 |  |
| 2 | 设备箱 | 室内型壁挂式，碳钢喷塑材质，尺寸：400X500X200mm（宽X高X深）；含3P热磁式塑壳低压断路器（额定电流100A），含接零与接地铜排等 | 套 | 1 |  |
| 3 | 充电设备末端配电箱（一拖四） | 室外型落地式，碳钢喷塑材质，尺寸：1500X800X400mm（宽X高X深）；含3P热磁式塑壳低压断路器（额定电流100A）1个，含1P小型断路器（额定电流40A）4个，含接零与接地铜排等 | 套 | 1 | 含配电箱安装基础现场制作； 一路三相电源接入，分出四路单相电源，配线时考虑负载均衡性； |
| 4 | 热缩式电缆接头制作 | 35mm2铜质电缆接头 | 个 | 20 | 含宿舍总电箱至新增电箱及末端配电箱。 |
| 5 | 金属线槽（200X100X2mm） | 热镀锌金属线槽 | m | 5 |  |
| 6 | DN110镀锌钢管敷设 | 热镀锌钢管 | m | 12 |  |
| 7 | 人工挖土方 | 尺寸：上宽400mm，下宽200mm，沟深700mm，长度25m。含土方开挖工作。 | m3 | 5.25 |  |
| 8 | 人工填土方 | 尺寸：上宽400mm，下宽200mm，沟深700mm，长度25m。含土方回填工作。 | m3 | 5.25 |  |