广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）设备监控控制器等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	802-12-6
	设备监控控制器
	
	套
	14
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：175000.00元。
3. 技术要求
[bookmark: _Toc5821][bookmark: _Toc18536]802-12-6 设备监控控制器
· 实现ETC门架系统本地设备状态、信号、参数等管理与报警
· 采用工业级设计；
· 支持嵌入式Linux操作系统；
· 配备不少于2个RS485接口；
· 配备不少于2个以太网接口；
· 配备不少于2个USB接口；
· 支持配备（4入4出）开关量接口；
· 支持MODBUS标准通讯协议、SOCKET协议和HTTP+JSON通讯协议；
· 设备提供内置 SD/TF 卡接口；
· 支持多种设备接入；
· 状态监测：支持系统健康状态监测功能，并实时上传异常状态报警信息；
· 供配电监测：支持对关键输出回路健康状况的实时监测；
· 配电管理：支持对关键输出回路的远程管理；
· 状态控制：支持对门架系统状态的远程控制；
· 安全监控：支持对门架系统的安全监控管理，可实时上传报警信息；
· 支持远程在线升级功能；
· 支持时钟同步功能；
· 支持多网络接入：有线、4G(选配)
· MTBF ：>10,000 小时，MTTR≤1小时；
· 支持连续 7 × 24 小时工作；
· 工作温度 -20 ℃～+55℃
· 工作湿度10%～90%；
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 5 月9日14：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年05月08日
