## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）设备监控控制器等采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-12-6 | 设备监控控制器 |  | 套 | 14 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：175000.00元。

- 技术要求

802-12-6 设备监控控制器

- 实现ETC门架系统本地设备状态、信号、参数等管理与报警

- 采用工业级设计；

- 支持嵌入式Linux操作系统；

- 配备不少于2个RS485接口；

- 配备不少于2个以太网接口；

- 配备不少于2个USB接口；

- 支持配备（4入4出）开关量接口；

- 支持MODBUS标准通讯协议、SOCKET协议和HTTP+JSON通讯协议；

- 设备提供内置 SD/TF 卡接口；

- 支持多种设备接入；

- 状态监测：支持系统健康状态监测功能，并实时上传异常状态报警信息；

- 供配电监测：支持对关键输出回路健康状况的实时监测；

- 配电管理：支持对关键输出回路的远程管理；

- 状态控制：支持对门架系统状态的远程控制；

- 安全监控：支持对门架系统的安全监控管理，可实时上传报警信息；

- 支持远程在线升级功能；

- 支持时钟同步功能；

- 支持多网络接入：有线、4G(选配)

- MTBF ：>10,000 小时，MTTR≤1小时；

- 支持连续 7 × 24 小时工作；

- 工作温度 -20 ℃～+55℃

- 工作湿度10%～90%；

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 5 月9日14：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年05月08日