## 广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）硅芯管、聚氨酯管箱、车道天线、电力监控、柴油发电机、防雷器、钢结构、情报板、灯具、灯杆等采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 809-1-1-1-1 | 1孔LDPE子管（28/33） | 恒塑 | 延米 | 3780 |  |
| 809-1-1-1-4 | 1孔Φ90X4.0 PE管铺设 | 恒塑 | 延米 | 146830 |  |
| 809-1-4-8-2 | 8孔Φ40/33硅芯管 | 恒塑 | 延米 | 850 |  |
| 809-1-4-12-3 | 12孔Φ40/33硅芯管(路基段干线管道) | 恒塑 | 延米 | 24106 |  |
| 809-1-4-12-4 | 12孔Φ40/33硅芯管(互通进站支线管道) | 恒塑 | 延米 | 4780 |  |
| 809-1-4-12-5 | 12孔Φ40/33硅芯管(埋设在聚氨酯管箱内) | 恒塑 | 延米 | 20160 |  |
| 809-2-3 | 聚氨酯管箱4000×306×160×2mm | 定制 | m | 20160 |  |
| 809-2-4 | 聚氨酯管箱2000×100×2mm | 定制 | m | 1717 |  |
| 802-9-1 | ETC车道天线(含天线控制器) | 万集 | 套 | 78 |  |
| 802-12-1 | RSU（含PCI/PCI-E密码卡) | 万集 | 套 | 70 |  |
| 802-12-2 | 天线控制器 | 万集 | 台 | 28 |  |
| 803-17-6 | 通信管理单元 | 西瑞 | 台 | 4 |  |
| 805-3-1 | 电力监控软件 | 西瑞 | 项 | 1 |  |
| 807-4-9 | 柴油发电机 200kW | 科勒 | 套 | 3 |  |
| 807-4-10 | 柴油发电机组300kW | 科勒 | 台 | 1 |  |
| 新增 | 柴油发电机组400kW | 科勒 | 台 | 1 |  |
| 新增 | 柴油发电机组800kW | 科勒 | 台 | 1 |  |
| 807-16-1 | 低压监控仪表 | 西瑞 | 台 | 221 |  |
| 807-16-2 | 通信管理单元 | 西瑞 | 台 | 1 |  |
| 808-2-1-3 | 单相电源避雷器 | 南京宁普 | 个 | 182 |  |
| 808-2-1-4 | 三相电源避雷器 | 南京宁普 | 个 | 21 |  |
| 808-2-1-5 | B+C级三相电源避雷器 | 南京宁普 | 个 | 54 |  |
| 808-2-1-6 | B+C级单相电源避雷器 | 南京宁普 | 个 | 113 |  |
| 808-2-1-7 | C级单相电源避雷器 | 南京宁普 | 个 | 62 |  |
| 808-2-1-8 | C级三相电源避雷器 | 南京宁普 | 个 | 7 |  |
| 808-2-2-2 | 数据防雷器 | 南京宁普 | 套 | 129 |  |
| 808-2-2-4 | 以太网信号防雷器 | 南京宁普 | 套 | 267 |  |
| 808-2-4 | SPD智能防雷监测器（B+C级三相） | 南京宁普 | 个 | 2 |  |
| 808-2-5 | SPD智能防雷监测器（B+C级单相） | 南京宁普 | 个 | 16 |  |
| 808-4-1 | 避雷器箱 | 南京宁普 | 套 | 1 |  |
| 810-3-9 | 以太网信号避雷器（监控） | 南京宁普 | 套 | 18 |  |
| 804-11-12 | 事件检测云服务（含深度学习数据分析平台） | 定制 | 年 | 5 |  |
| 新增 | 通信管理单元 | 西瑞 | 套 | 2 |  |
| 新增 | 低压监控仪表 | 西瑞 | 台 | 88 |  |
| 802-9-2 | ETC天线立杆 | 定制 | 套 | 31 |  |
| 802-12-14 | 3+1车道门架（路基段） | 定制 | 套 | 12 |  |
| 802-12-23 | 3+1车道门架（桥梁段） | 定制 | 套 | 2 |  |
| 804-1-2-4 | 收费广场可变情报板 | 钢结构，定制 | 套 | 5 |  |
| 804-1-2-6 | 悬臂式可变情报板立柱（含安装附件、避雷针） | 定制 | 套 | 2 |  |
| 804-1-3-4 | 路基段电缆供电三车道龙门架 | 定制 | 套 | 7 |  |
| 804-1-5-2 | 交通信号灯悬臂杆 | 定制 | 套 | 2 |  |
| 804-2-6-1 | 洞外亮度检测器立柱 | 定制 | 套 | 2 |  |
| 804-3-1-3 | 路基段12m外场摄像机立柱 | 定制 | 套 | 37 |  |
| 804-3-1-4 | 桥梁段11m外场摄像机立柱 | 定制 | 套 | 5 |  |
| 804-3-4-3 | 收费广场高清摄像机立柱 | 定制 | 套 | 9 |  |
| 804-3-4-4 | 绿通车道高清网络摄像机立柱 | 定制 | 套 | 4 |  |
| 808-1-2 | 避雷针 | 定制 | 套 | 42 |  |
| 807-3-3-2-2 | 现场调光控制柜 | 德洛斯 | 套 | 1 |  |
| 807-6-1-3 | 9m、240W LED灯（桥梁段） | 德洛斯 | 套 | 52 |  |
| 807-6-1-4 | 9m、120W LED灯（桥梁段） | 德洛斯 | 套 | 603 |  |
| 807-6-2-9 | 10m、240W LED灯（路基段） | 德洛斯 | 套 | 87 |  |
| 807-6-2-10 | 10m、120W LED灯（路基段） | 德洛斯 | 套 | 728 |  |
| 807-6-2-11 | 11m、240W LED灯（桥梁段） | 德洛斯 | 套 | 982 |  |
| 807-6-2-12 | 12m、240W LED灯（路基段） | 德洛斯 | 套 | 1334 |  |
| 807-6-2-13 | 3×240W LED灯 H=12m | 德洛斯 | 套 | 88 |  |
| 807-7-1-9 | 隧道型LED灯 120W | 德洛斯 | 套 | 11 |  |
| 807-7-1-10 | 隧道照明灯具LED灯60W | 德洛斯 | 套 | 275 |  |
| 807-7-1-11 | 隧道照明灯具LED灯80W | 德洛斯 | 套 | 276 |  |
| 807-7-1-12 | 隧道照明灯具LED灯200W | 德洛斯 | 套 | 916 |  |
| 807-6-1-3 | 9m、240W LED灯杆（桥梁段） | 维蒙特 | 套 | 52 |  |
| 807-6-1-4 | 9m、120W LED灯杆（桥梁段） | 维蒙特 | 套 | 603 |  |
| 807-6-2-9 | 10m、240W LED灯杆（路基段） | 维蒙特 | 套 | 87 |  |
| 807-6-2-10 | 10m、120W LED灯杆（路基段） | 维蒙特 | 套 | 728 |  |
| 807-6-2-11 | 11m、240W LED灯杆（桥梁段） | 维蒙特 | 套 | 982 |  |
| 807-6-2-12 | 12m、240W LED灯杆（路基段） | 维蒙特 | 套 | 1334 |  |
| 807-6-2-13 | 3×240W LED灯杆 H=12m | 维蒙特 | 套 | 88 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：36429381.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年5月17日10：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年05月15日