广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）硅芯管、聚氨酯管箱、车道天线、电力监控、柴油发电机、防雷器、钢结构、情报板、灯具、灯杆等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	809-1-1-1-1
	1孔LDPE子管（28/33）
	恒塑
	延米
	3780
	

	809-1-1-1-4
	1孔Φ90X4.0 PE管铺设
	恒塑
	延米
	146830
	

	809-1-4-8-2
	8孔Φ40/33硅芯管
	恒塑
	延米
	850
	

	809-1-4-12-3
	12孔Φ40/33硅芯管(路基段干线管道)
	恒塑
	延米
	24106
	

	809-1-4-12-4
	12孔Φ40/33硅芯管(互通进站支线管道)
	恒塑
	延米
	4780
	

	809-1-4-12-5
	12孔Φ40/33硅芯管(埋设在聚氨酯管箱内)
	恒塑
	延米
	20160
	

	809-2-3
	聚氨酯管箱4000×306×160×2mm
	定制
	m
	20160
	

	809-2-4
	聚氨酯管箱2000×100×2mm
	定制
	m
	1717
	

	802-9-1
	ETC车道天线(含天线控制器)
	万集
	套
	78
	

	802-12-1
	RSU（含PCI/PCI-E密码卡)
	万集
	套
	70
	

	802-12-2
	天线控制器
	万集
	台
	28
	

	803-17-6
	通信管理单元
	西瑞
	台
	4
	

	805-3-1
	电力监控软件
	西瑞
	项
	1
	

	807-4-9
	柴油发电机 200kW
	科勒
	套
	3
	

	807-4-10
	柴油发电机组300kW
	科勒
	台
	1
	

	新增
	柴油发电机组400kW
	科勒
	台
	1
	

	新增
	柴油发电机组800kW
	科勒
	台
	1
	

	807-16-1
	低压监控仪表
	西瑞
	台
	221
	

	807-16-2
	通信管理单元
	西瑞
	台
	1
	

	808-2-1-3
	单相电源避雷器
	南京宁普
	个
	182
	

	808-2-1-4
	三相电源避雷器
	南京宁普
	个
	21
	

	808-2-1-5
	B+C级三相电源避雷器
	南京宁普
	个
	54
	

	808-2-1-6
	B+C级单相电源避雷器
	南京宁普
	个
	113
	

	808-2-1-7
	C级单相电源避雷器
	南京宁普
	个
	62
	

	808-2-1-8
	C级三相电源避雷器
	南京宁普
	个
	7
	

	808-2-2-2
	数据防雷器
	南京宁普
	套
	129
	

	808-2-2-4
	以太网信号防雷器
	南京宁普
	套
	267
	

	808-2-4
	SPD智能防雷监测器（B+C级三相）
	南京宁普
	个
	2
	

	808-2-5
	SPD智能防雷监测器（B+C级单相）
	南京宁普
	个
	16
	

	808-4-1
	避雷器箱
	南京宁普
	套
	1
	

	810-3-9
	以太网信号避雷器（监控）
	南京宁普
	套
	18
	

	804-11-12
	事件检测云服务（含深度学习数据分析平台）
	定制
	年
	5
	

	新增
	通信管理单元
	西瑞
	套
	2
	

	新增
	低压监控仪表
	西瑞
	台
	88
	

	802-9-2
	ETC天线立杆
	定制
	套
	31
	

	802-12-14
	3+1车道门架（路基段）
	定制
	套
	12
	

	802-12-23
	3+1车道门架（桥梁段）
	定制
	套
	2
	

	804-1-2-4
	收费广场可变情报板
	钢结构，定制
	套
	5
	

	804-1-2-6
	悬臂式可变情报板立柱（含安装附件、避雷针）
	定制
	套
	2
	

	804-1-3-4
	路基段电缆供电三车道龙门架
	定制
	套
	7
	

	804-1-5-2
	交通信号灯悬臂杆
	定制
	套
	2
	

	804-2-6-1
	洞外亮度检测器立柱
	定制
	套
	2
	

	804-3-1-3
	路基段12m外场摄像机立柱
	定制
	套
	37
	

	804-3-1-4
	桥梁段11m外场摄像机立柱
	定制
	套
	5
	

	804-3-4-3
	收费广场高清摄像机立柱
	定制
	套
	9
	

	804-3-4-4
	绿通车道高清网络摄像机立柱
	定制
	套
	4
	

	808-1-2
	避雷针
	定制
	套
	42
	

	807-3-3-2-2
	现场调光控制柜
	德洛斯
	套
	1
	

	807-6-1-3
	9m、240W LED灯（桥梁段）
	德洛斯
	套
	52
	

	807-6-1-4
	9m、120W LED灯（桥梁段）
	德洛斯
	套
	603
	

	807-6-2-9
	10m、240W LED灯（路基段）
	德洛斯
	套
	87
	

	807-6-2-10
	10m、120W LED灯（路基段）
	德洛斯
	套
	728
	

	807-6-2-11
	11m、240W LED灯（桥梁段）
	德洛斯
	套
	982
	

	807-6-2-12
	12m、240W LED灯（路基段）
	德洛斯
	套
	1334
	

	807-6-2-13
	3×240W  LED灯  H=12m
	德洛斯
	套
	88
	

	807-7-1-9
	隧道型LED灯 120W
	德洛斯
	套
	11
	

	807-7-1-10
	隧道照明灯具LED灯60W
	德洛斯
	套
	275
	

	807-7-1-11
	隧道照明灯具LED灯80W
	德洛斯
	套
	276
	

	807-7-1-12
	隧道照明灯具LED灯200W
	德洛斯
	套
	916
	

	807-6-1-3
	9m、240W LED灯杆（桥梁段）
	维蒙特
	套
	52
	

	807-6-1-4
	9m、120W LED灯杆（桥梁段）
	维蒙特
	套
	603
	

	807-6-2-9
	10m、240W LED灯杆（路基段）
	维蒙特
	套
	87
	

	807-6-2-10
	10m、120W LED灯杆（路基段）
	维蒙特
	套
	728
	

	807-6-2-11
	11m、240W LED灯杆（桥梁段）
	维蒙特
	套
	982
	

	807-6-2-12
	12m、240W LED灯杆（路基段）
	维蒙特
	套
	1334
	

	807-6-2-13
	3×240W  LED灯杆  H=12m
	维蒙特
	套
	88
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：36429381.00元。

3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年5月17日10：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年05月15日
