广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）收费系统土建劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）收费系统土建劳务合作
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：180天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：6560000.00元
3. 工程范围
广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）项目收费广场施工、收费岛制作、钢管施工等。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有施工所需的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2022年2月1日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年1月30日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年月日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程施工（SG09合同段）收费系统土建劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	从埔高速SG09合同段收费系统土建劳务合作工程量清单

	
	

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	备注

	802-10-1-6
	收费广场人孔
	个
	18.000
	乙方包工包料

	802-10-2-5
	收费广场CCTV手孔
	个
	17.000
	乙方包工包料

	802-10-2-7
	收费岛上手孔（1600mm深）
	个
	94.000
	乙方包工包料

	802-10-2-8
	外广场拒超穿线手孔
	个
	3.000
	乙方包工包料

	802-10-3
	积水井
	个
	56.000
	乙方包工包料

	802-12-4
	一体化机柜(路基)
	套
	10.000
	主材甲方采购，乙方基础施工

	802-12-14
	3+1车道门架（路基段）
	套
	10.000
	钢构件厂家安装，乙方基础包工包料施工

	802-12-21
	手井
	套
	40.000
	乙方包工包料

	921
	收费岛
	　
	　
	　

	921-1
	收费岛钢筋
	　
	　
	　

	921-1-1
	收费岛钢筋
	kg
	13852.560
	乙方包工包料

	921-3
	收费岛主体
	　
	　
	　

	921-3-1
	岛身回填
	延米
	1006.000
	乙方包工包料

	921-3-2
	岛面铺装
	m2
	1834.000
	乙方包工包料

	921-6
	收费岛防护
	　
	　
	　

	921-6-1
	单向收费亭防撞柱
	套
	25.000
	乙方包工包料

	921-6-2
	双向收费亭防撞柱
	套
	1.000
	乙方包工包料

	921-6-5
	路肩光幕防撞柱
	个
	11.000
	乙方包工包料

	921-7
	收费岛上设备基础
	　
	　
	　

	921-7-1
	J-1基础（400x400x500mm）
	个
	130.000
	乙方包工包料

	921-7-2
	J-2基础（600x400x500mm）
	个
	18.000
	乙方包工包料

	921-7-6
	ETC天线基础（1000x1000x2000mm）
	个
	27.000
	乙方包工包料

	921-7-8
	车道设备基础（500x500x550mm）
	个
	129.000
	乙方包工包料

	921-7-9
	治超岛基础10000x1100mm
	个
	1.000
	乙方包工包料

	921-15
	收费岛缘石
	　
	　
	　

	921-15-1
	收费岛缘石C30混凝土
	m3
	84.201
	乙方包工包料

	921-15-2
	收费岛缘石钢筋
	kg
	6784.800
	乙方包工包料

	921-16
	电缆槽
	　
	　
	　

	921-16-1
	单向岛电缆槽3700×2200mm
	套
	25.000
	乙方包工包料

	921-16-2
	双向岛电缆槽5100×2200mm
	套
	1.000
	乙方包工包料

	921-17
	隔离带C40混凝土
	m3
	60.800
	乙方包工包料

	921-18
	收费岛C40号混凝土
	m3
	401.310
	乙方包工包料

	808-3-2-2
	50*5镀锌扁钢
	m
	2000
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）

	808-3-3-2
	50*50*5镀锌角钢
	m
	60
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）

	809-3
	预埋管线
	　
	　
	　

	809-3-1
	预埋镀锌钢管类
	　
	　
	　

	809-3-1-13
	4孔Φ114钢管(岛上)
	延米
	136.800
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施

	809-3-1-14
	5孔Φ60钢管(岛上)
	延米
	69.600
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施

	809-3-1-15
	4孔Φ60钢管(岛上)
	延米
	31.200
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施

	809-3-1-16
	3孔Φ60钢管(岛上)
	延米
	477.000
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施

	809-3-1-17
	2孔Φ60钢管(岛上)
	延米
	271.200
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施

	809-3-1-18
	1孔Φ60钢管(岛上)
	延米
	1079.600
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施

	809-3-1-19
	Φ120钢管(天棚排水)
	m
	1520.000
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施

	809-3-1-20
	2孔Φ60钢管(广场)
	延米
	850.000
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施，（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程）

	809-3-1-21
	DN40广场给水管
	m
	1407.500
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施

	809-3-1-22
	DN15广场给水管
	m
	87.000
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施

	809-3-1-23
	水嘴
	个
	58.000
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施

	809-3-1-24
	4孔Φ114钢管(广场)
	延米
	805.000
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施，（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程）

	809-3-1-25
	3孔Φ60钢管(广场)
	延米
	100.000
	主材甲方采购，乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施，（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程）

	809-3-5
	Φ300砼排水管
	m
	1414.000
	乙方敷设及成端（含辅材）收费岛土建实施，（含接头、挖方、回填土及包封砼、横穿管破坏水沟并恢复等附属工程）

	921-16-1
	单向岛电缆槽3700*2200mm
	套
	7700.00
	乙方包工包料（含收费亭护栏）

	921-16-2
	双向岛电缆槽5100*2200mm
	套
	10203.54
	乙方包工包料（含收费亭护栏）



