## 广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）防火门采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广东省高速公路有限公司司属营运路段2022年机电养护工程（JD3）

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 806-1-28 | 车行横洞防火门 |  | 套 | 2 | 钢制甲级防火卷帘门 |
| 806-1-29 | 人行横洞防火门 |  | 套 | 4 | 钢制甲级防火对开门 |
| 806-2-12 | 人行横洞防火门 |  | 套 | 2 | 钢制甲级防火对开门 |

清单说明：

- 包括运输、安装、调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：68400.00元。

- 技术要求

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年5 月24 日10：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：李工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年05月23日