## 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段镀锌钢管、支架采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13标段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 807-10-2-1 | 电缆沟支架L40*40*4 | L40*40*4 | 套 | 32400 |  |
| 808-3-2-2 | 镀锌扁钢-50×5mm | 50×5mm | m | 15500 |  |
| 809-1-2-2-2 | 2孔Ф114×4.0mm镀锌钢管铺设 | 2孔Ф114×4.0mm | 延米 | 725 | 含接头 |
| 809-1-2-2-3 | 2孔Φ75×3.75钢管 | 2孔Φ75×3.75 | m | 2650 | 含接头 |
| 809-1-2-6-2 | 6孔Ф114×4.0mm镀锌钢管铺设 | 6孔Ф114×4.0mm | 延米 | 2400 | 含接头 |
|  | 聚氨酯管箱306*160*2mm支架 | 定制 | 套 | 11870 |  |
| 新增 | 2孔114钢管桥底横穿支架 | 定制 | 付 | 352 |  |
| 新增 | 6孔114钢管桥底横穿支架 | 定制 | 付 | 221 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：3095360.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年06月06日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年06月 05日