静载试验分析仪采购服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1.1服务期：10天。
1.2询比范围：静载试验分析仪采购服务。
1.3交货地点：广州市。
1.4最高限价：4.9万元

2.技术需求
2.1购买1台静载试验分析仪，至少满足如下功能：
（1）含4G数据上传模块，压力传感器准确度优于或等于0.5级，位移测量精度不小于0.1%FS，分辨率优于或等于0.01mm。
（2）负责仪器的运输、安装、调试和培训等服务并协助我方送检，送检费用由我方提供。
2.2质量要求：符合国家及省、市有关合格标准，精度符合采购人有关要求。
3. 供应商资格条件
3.1本次询比要求报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2020年1月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩，在信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按废标处理。
3.4 信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力。
4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2023年7月3日16:30分之内发送至采购人邮箱：2590339329@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _GoBack]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：胡工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2023年6月28日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 静载试验分析仪采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日


附录

[bookmark: _Toc144974404][bookmark: _Toc179715693][bookmark: _Toc152047200]附录1  资格审查条件（资格最低要求）
	资格要求

	供应商具有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照。


   注：需在响应文件格式表3-1后附上述证明材料。

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）
	业绩要求

	近3年内（2020年1月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩。


注：1.需在响应文件格式表3-2后须附中标通知书（如有）、合同协议书的复印件。
        2.承接时间以合同中载明的项目合同签订时间为准，如合同无载明时间和工作内容，需附业主开具的相应内容证明材料。
    3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。


附录3  资格审查条件（信誉最低要求）

	信誉要求

	供应商在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。


注：需在响应文件格式表3-3后须附上查询截图。

