广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13合同段ETC天线、读写控制器、监控设备、钢结构、工业交换机、光端机、网络安全设备、火灾报警、铝合金电缆、聚氨酯管箱、直流柜等设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13合同段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-9-1
	ETC天线（相控阵）
	万集
	套
	108
	

	802-9-3
	读写控制器
	万集
	套
	108
	

	802-12-1
	高清车牌识别设备
	海康
	套
	56
	

	802-12-2
	ETC天线
	万集
	套
	70
	

	802-12-3
	ETC读写控制器
	万集
	套
	28
	

	802-12-4
	全景高清摄像机
	海康
	台
	14
	

	802-12-5
	补光灯
	海康
	个
	112
	

	802-12-6
	ETC门架（3+1）
	定制
	套
	14
	

	803-5-2-2
	24电口+4千兆光口三层工业交换机
	
	台
	42
	

	803-5-2-4
	6千兆电口+2千兆光口二层工业交换机
	
	台
	30
	

	803-6-2-1
	4路音频光端机
	
	对
	14
	

	803-6-2-2
	8路音频光端机
	
	对
	8
	

	803-6-2-3
	16路音频光端机
	
	对
	6
	

	803-6-3-1
	视频光端机
	
	对
	126
	

	803-6-5-1
	光端机
	
	对
	63
	

	804-1-2-1
	悬臂式可变情报板（监控）钢结构
	定制
	套
	4
	

	804-1-3-1
	门架式可变情报板（监控）钢结构
	定制
	套
	3
	

	804-1-3-2
	门架式可变情报板（隧道）钢结构
	定制
	套
	8
	

	
	交通信号灯立柱
	定制
	套
	6
	

	804-2-2
	风速风向检测器
	
	套
	14
	

	804-2-5
	CO/VI检测器
	
	套
	14
	

	804-2-6
	光强检测器
	
	套
	10
	含立柱

	804-2-7
	光强检测器
	
	套
	12
	

	804-3-1-1
	全方位彩色摄像机
	海康
	套
	22
	含立柱

	804-3-1-2
	全方位彩色摄像机
	海康
	套
	20
	

	804-3-2
	收费亭内摄像机
	海康
	套
	27
	

	804-3-4-1
	收费广场摄像机
	海康
	套
	24
	含立柱

	804-3-5-2
	洞内定焦摄像机
	海康
	套
	81
	

	804-3-6-1
	财务室摄像机
	海康
	台
	2
	

	804-3-6-2
	机房摄像机
	海康
	台
	5
	

	804-3-6-3
	票据室摄像机
	海康
	台
	2
	

	804-3-7
	变电所内半球摄像机
	海康
	套
	28
	

	804-3-8
	高清遥控激光夜视摄像机(枪式)
	海康
	套
	18
	

	804-3-9
	高清激光夜视固定摄像机
	海康
	套
	25
	

	804-3-10
	多目证据链一体摄像机
	
	套
	26
	

	804-3-11
	地下通道/空中走廊摄像机
	海康
	套
	2
	

	804-5-3-2
	微波车辆检测器立柱
	定制
	套
	18
	

	804-8-1
	16路网络硬盘录像机
	海康
	套
	21
	

	804-10-1
	变电所PLC
	
	套
	7
	

	804-10-2
	洞内PLC
	
	套
	30
	

	804-11-8
	光纤收发器
	
	对
	22
	

	804-11-9
	视频上云网关
	
	台
	2
	

	804-11-11
	防火墙
	
	套
	38
	

	804-11-12
	网络准入设备
	
	套
	5
	

	804-11-13
	防病毒软件终端
	
	套
	54
	

	804-15-3
	摄像机立柱
	定制
	套
	26
	

	805-2-1-5
	车道防病毒软件
	
	套
	58
	

	805-2-1-9
	网络安全
	
	项
	6
	

	805-2-1-10
	网络安全态势感知
	
	项
	5
	

	806-2-1
	火灾报警主机
	
	套
	5
	

	806-2-2
	手动报警按钮
	
	个
	7
	

	806-2-3-3
	火灾综合盘
	
	套
	287
	

	806-2-3-4
	智能烟感探测器
	
	个
	7
	

	806-2-4
	火灾报警软件
	
	套
	5
	

	806-2-5-1
	声光报警器
	
	个
	297
	

	806-2-6
	24V电源转换器
	
	套
	30
	

	806-2-7
	总线隔离器
	
	个
	76
	

	807-8-1-1-13
	YJLHV-2×16
	
	m
	23500
	

	807-8-1-1-14
	YJHLV22-2×16
	
	m
	900
	

	807-8-1-1-15
	YJHLV22-2×25
	
	m
	18200
	

	807-13-1
	局端机40KVA
	
	套
	2
	

	807-13-2
	局端机20KVA
	
	套
	3
	

	807-13-3
	远端机8KVA
	
	套
	14
	

	809-2-2
	聚氨酯管箱306*160*2mm
	天允
	m
	23600
	

	809-2-3
	接头管箱
	天允
	套
	37
	

	810-1-3
	ETC天线（相控阵）
	万集
	套
	6
	

	810-1-5
	光纤收发器
	
	对
	6
	

	903-14-5
	混合车道ETC天线立柱
	定制
	个
	11
	

	903-14-6
	ETC车道ETC天线立柱
	定制
	个
	54
	

	807-3-3-4
	直流柜配电箱
	
	台
	7
	

	新增
	直流柜(40KVA)
	
	台
	4
	

	807-3-4-1
	直流柜（20KVA）
	
	台
	6
	

	802-3-1
	车道工控机
	研华
	套
	68
	

	802-3-17
	收费手持机
	
	套
	12
	

	802-3-18
	收费便携机
	
	套
	12
	

	810-1-1
	车道工控机
	研华
	套
	6
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） [bookmark: _GoBack]最高限价：23319101.10元。

3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，响应供应商需要满足能够供应清单内所有设备。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年07月11日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年07月07日
