## 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13合同段ETC天线、读写控制器、监控设备、钢结构、工业交换机、光端机、网络安全设备、火灾报警、铝合金电缆、聚氨酯管箱、直流柜等设备采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州新白云国际机场第二高速公路南段工程项目机电工程SG13合同段

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802-9-1 | ETC天线（相控阵） | 万集 | 套 | 108 |  |
| 802-9-3 | 读写控制器 | 万集 | 套 | 108 |  |
| 802-12-1 | 高清车牌识别设备 | 海康 | 套 | 56 |  |
| 802-12-2 | ETC天线 | 万集 | 套 | 70 |  |
| 802-12-3 | ETC读写控制器 | 万集 | 套 | 28 |  |
| 802-12-4 | 全景高清摄像机 | 海康 | 台 | 14 |  |
| 802-12-5 | 补光灯 | 海康 | 个 | 112 |  |
| 802-12-6 | ETC门架（3+1） | 定制 | 套 | 14 |  |
| 803-5-2-2 | 24电口+4千兆光口三层工业交换机 |  | 台 | 42 |  |
| 803-5-2-4 | 6千兆电口+2千兆光口二层工业交换机 |  | 台 | 30 |  |
| 803-6-2-1 | 4路音频光端机 |  | 对 | 14 |  |
| 803-6-2-2 | 8路音频光端机 |  | 对 | 8 |  |
| 803-6-2-3 | 16路音频光端机 |  | 对 | 6 |  |
| 803-6-3-1 | 视频光端机 |  | 对 | 126 |  |
| 803-6-5-1 | 光端机 |  | 对 | 63 |  |
| 804-1-2-1 | 悬臂式可变情报板（监控）钢结构 | 定制 | 套 | 4 |  |
| 804-1-3-1 | 门架式可变情报板（监控）钢结构 | 定制 | 套 | 3 |  |
| 804-1-3-2 | 门架式可变情报板（隧道）钢结构 | 定制 | 套 | 8 |  |
|  | 交通信号灯立柱 | 定制 | 套 | 6 |  |
| 804-2-2 | 风速风向检测器 |  | 套 | 14 |  |
| 804-2-5 | CO/VI检测器 |  | 套 | 14 |  |
| 804-2-6 | 光强检测器 |  | 套 | 10 | 含立柱 |
| 804-2-7 | 光强检测器 |  | 套 | 12 |  |
| 804-3-1-1 | 全方位彩色摄像机 | 海康 | 套 | 22 | 含立柱 |
| 804-3-1-2 | 全方位彩色摄像机 | 海康 | 套 | 20 |  |
| 804-3-2 | 收费亭内摄像机 | 海康 | 套 | 27 |  |
| 804-3-4-1 | 收费广场摄像机 | 海康 | 套 | 24 | 含立柱 |
| 804-3-5-2 | 洞内定焦摄像机 | 海康 | 套 | 81 |  |
| 804-3-6-1 | 财务室摄像机 | 海康 | 台 | 2 |  |
| 804-3-6-2 | 机房摄像机 | 海康 | 台 | 5 |  |
| 804-3-6-3 | 票据室摄像机 | 海康 | 台 | 2 |  |
| 804-3-7 | 变电所内半球摄像机 | 海康 | 套 | 28 |  |
| 804-3-8 | 高清遥控激光夜视摄像机(枪式) | 海康 | 套 | 18 |  |
| 804-3-9 | 高清激光夜视固定摄像机 | 海康 | 套 | 25 |  |
| 804-3-10 | 多目证据链一体摄像机 |  | 套 | 26 |  |
| 804-3-11 | 地下通道/空中走廊摄像机 | 海康 | 套 | 2 |  |
| 804-5-3-2 | 微波车辆检测器立柱 | 定制 | 套 | 18 |  |
| 804-8-1 | 16路网络硬盘录像机 | 海康 | 套 | 21 |  |
| 804-10-1 | 变电所PLC |  | 套 | 7 |  |
| 804-10-2 | 洞内PLC |  | 套 | 30 |  |
| 804-11-8 | 光纤收发器 |  | 对 | 22 |  |
| 804-11-9 | 视频上云网关 |  | 台 | 2 |  |
| 804-11-11 | 防火墙 |  | 套 | 38 |  |
| 804-11-12 | 网络准入设备 |  | 套 | 5 |  |
| 804-11-13 | 防病毒软件终端 |  | 套 | 54 |  |
| 804-15-3 | 摄像机立柱 | 定制 | 套 | 26 |  |
| 805-2-1-5 | 车道防病毒软件 |  | 套 | 58 |  |
| 805-2-1-9 | 网络安全 |  | 项 | 6 |  |
| 805-2-1-10 | 网络安全态势感知 |  | 项 | 5 |  |
| 806-2-1 | 火灾报警主机 |  | 套 | 5 |  |
| 806-2-2 | 手动报警按钮 |  | 个 | 7 |  |
| 806-2-3-3 | 火灾综合盘 |  | 套 | 287 |  |
| 806-2-3-4 | 智能烟感探测器 |  | 个 | 7 |  |
| 806-2-4 | 火灾报警软件 |  | 套 | 5 |  |
| 806-2-5-1 | 声光报警器 |  | 个 | 297 |  |
| 806-2-6 | 24V电源转换器 |  | 套 | 30 |  |
| 806-2-7 | 总线隔离器 |  | 个 | 76 |  |
| 807-8-1-1-13 | YJLHV-2×16 |  | m | 23500 |  |
| 807-8-1-1-14 | YJHLV22-2×16 |  | m | 900 |  |
| 807-8-1-1-15 | YJHLV22-2×25 |  | m | 18200 |  |
| 807-13-1 | 局端机40KVA |  | 套 | 2 |  |
| 807-13-2 | 局端机20KVA |  | 套 | 3 |  |
| 807-13-3 | 远端机8KVA |  | 套 | 14 |  |
| 809-2-2 | 聚氨酯管箱306*160*2mm | 天允 | m | 23600 |  |
| 809-2-3 | 接头管箱 | 天允 | 套 | 37 |  |
| 810-1-3 | ETC天线（相控阵） | 万集 | 套 | 6 |  |
| 810-1-5 | 光纤收发器 |  | 对 | 6 |  |
| 903-14-5 | 混合车道ETC天线立柱 | 定制 | 个 | 11 |  |
| 903-14-6 | ETC车道ETC天线立柱 | 定制 | 个 | 54 |  |
| 807-3-3-4 | 直流柜配电箱 |  | 台 | 7 |  |
| 新增 | 直流柜(40KVA) |  | 台 | 4 |  |
| 807-3-4-1 | 直流柜（20KVA） |  | 台 | 6 |  |
| 802-3-1 | 车道工控机 | 研华 | 套 | 68 |  |
| 802-3-17 | 收费手持机 |  | 套 | 12 |  |
| 802-3-18 | 收费便携机 |  | 套 | 12 |  |
| 810-1-1 | 车道工控机 | 研华 | 套 | 6 |  |

清单说明：

- 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 最高限价：23319101.10元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求，响应供应商需要满足能够供应清单内所有设备。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年07月11日12：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年07月07日