广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目(2021~2024年)2023年高压供配电系统日常养护工程专业施工分包项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目(2021~2024年)2023年高压供配电系统日常养护工程专业施工分包
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：施工分包
1.4计划工期：1年
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：400000.00元
3. 工程范围
本工程为凤凰山隧道段高压供配电系统日常养护工作，包括照明及供水供配电系统维修与更换。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有施工所需的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年7月21日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年7月20日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目(2021~2024年)2023年高压供配电系统日常养护工程专业施工分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	备注

	904-1
	照明及供水供配电系统维修
	　
	　
	　

	904-1-1
	变压器
	　
	　
	　

	904-1-1-1
	电力变压器维修
	　
	　
	　

	904-1-1-1-1
	S11-80KVA
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，1次试验/年

	904-1-1-2
	干式变压器维修
	　
	　
	　

	904-1-1-2-1
	SBC10-800KVA
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-1-2-2
	SBC10-400KVA
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-1-2-3
	SCB10-315KVA
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-1-2-4
	SC10-250KVA
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-1-2-5
	SC10-200KVA
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-1-2-6
	SC10-160KVA
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-3
	低压开关柜/低压配电柜/低压无功功率补偿柜
	　
	　
	　

	904-1-3-1
	低压配电仪表1
	套
	2
	按实际维修数量，以套为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-4
	直流屏/交流屏
	套
	2
	按实际维修数量，以套为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-7
	柴油发电机组（50-100kw）
	　
	　
	　

	904-1-7-1
	柴油发电机100KW
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-8
	柴油发电机组（＞100kw）
	　
	　
	　

	904-1-8-1
	柴油发电机160KW
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-8-2
	柴油发电机200KW
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-8-3
	柴油发电机250KV
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-9
	配电箱
	　
	　
	　

	904-1-9-1
	自动无功补偿控制器
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-9-2
	软启动器
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-9-3
	现场控制箱
	台
	1
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-9-4
	变频控制柜
	台
	1
	按实际维修数量，以套为单位计量;包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-9-5
	双电源切换机柜
	套
	1
	按实际维修数量，以套为单位计量;包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-9-6
	原有电柜改造
	项
	1
	按原有电柜改造数量，以项为单位计量;包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-25
	抽屉柜维修
	项
	5
	按抽屉柜维修数量，以项为单位计量;包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-26
	直流屏维修
	项
	5
	按直流屏维修数量，以项为单位计量;包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-1-27
	高压设备维护
	　
	　
	　

	904-1-27-1
	高压设备维护（含检测）
	次
	1
	提供检测报告和检测记录资料；按实际高压设备维护（含检测）数量，以次为单位计量；包含高压设备维护（含检测）等一切与此相关工作，1次试验/年

	904-1-27-3
	高压电缆检测
	米
	8000
	提供检测报告和检测记录资料；按实际高压电缆检测数量，以米为单位计量；包含高压电缆检测等一切与此相关工作；包含高压电缆检测等一切与此相关工作，1次试验/年

	904-2
	照明及供水供配电系统更换
	　
	　
	　

	904-2-2-4
	绝缘工具
	　
	　
	　

	904-2-2-4-1
	10KV绝缘手套
	只
	2
	提供检测报告和检测记录资料；按实际更换数量，以只为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，1次试验/年

	904-2-2-4-2
	绝缘靴
	只
	2
	提供检测报告和检测记录资料；按实际更换数量，以只为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，1次试验/年

	904-2-2-4-3
	10KV验电棒
	只
	2
	提供检测报告和检测记录资料；按实际更换数量，以只为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，1次试验/年

	904-2-3
	低压开关柜/低压配电柜/低压无功功率补偿柜
	　
	　
	　

	904-2-3-1
	低压配电仪表
	套
	1
	按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	904-9
	发电机保养
	次
	2
	提供检测报告和检测记录资料；工程量按实际发生进行计量，包括：1、停电、送电: 2、旧设备的拆除，运输; 3、新设备的安装、调试；4、发电机配件的更换（发电机控制单元、发电机电机、电动机机头链条、电动门机头齿轮）；5、更换机油、油格栅、防锈漆；按实际发电机保养数量，以次为单位计量；包含发电机保养等一切与此相关工作，1次试验/年

	905
	通风系统
	　
	　
	　

	905-1
	通风系统维修
	　
	　
	　

	905-1-1
	射流风机
	　
	　
	　

	905-1-1-1
	双向射流风机（30kw）
	台
	3
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	905-1-1-2
	风机软启动器
	台
	3
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	905-1-1-3
	风机控制箱
	台
	3
	按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	905-1-4
	通风控制箱
	套
	6
	按实际维修数量，以套为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料，1次试验/年

	905-2
	通风系统更换
	　
	　
	　

	905-2-4
	通风控制箱
	套
	1
	按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料

	905-3
	通风系统配件更换
	　
	　
	　

	905-3-1
	射流风机
	　
	　
	　

	905-3-1-1
	射流风机（30kw）软控制板
	块
	2
	按实际更换数量，以块为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料

	905-3-1-2
	射流风机（30kw）电机
	个
	1
	按实际更换数量，以个为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料

	905-4
	风机保养
	台
	40
	提供检测报告和检测记录资料；包含维修、保养时的安全围蔽措施；按实际保养数量，以台为单位计量；包含设备的保养，调试，场地清理等一切与此相关工作，1次试验/年

	908-5
	UPS设备检测
	次
	4
	提供检测报告和检测记录资料；按实际UPS设备检测试验数量，以对为单位计量；包含UPS设备检测试验等一切与此相关工作

	908-6
	绝缘鞋检测试验
	对
	10
	提供检测报告和检测记录资料；按实际绝缘鞋检测试验数量，以对为单位计量；包含绝缘鞋检测试验等一切与此相关工作

	908-7
	绝缘手套检测试验
	对
	10
	提供检测报告和检测记录资料；按实际绝缘手套检测试验数量，以对为单位计量；包含绝缘手套检测试验等一切与此相关工作

	908-8
	验电笔检测试验
	支
	10
	提供检测报告和检测记录资料；按实际验电笔检测试验数量，以支为单位计量；包含验电笔检测试验等一切与此相关工作

	908-9
	放电棒检测试验
	根
	10
	提供检测报告和检测记录资料；按实际放电棒检测试验数量，以根为单位计量；包含放电棒检测试验等一切与此相关工作
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