## 广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目(2021~2024年)2023年消防维保工程专业施工分包项目采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目(2021~2024年)2023年消防维保工程专业施工分包

1.2项目地点：广州市

1.3项目类型：施工分包

1.4计划工期：1年

- 具体工程量清单

详见本公告附表1-工程量清单；

注：

- 各子项具体需求见工程量清单备注；

- 质保期：根据项目需求确定；

- 最高限价：420000.00元

- 工程范围

本工程为凤凰山隧道段消防维保工程，包括消防系统维修、消防系统更换、消防系统配件更换、消防设备安全检测及消防维护保养等。

- 供应商资格条件

承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有施工所需的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。

本项目不接受联合体响应。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年7月21日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号

联  系  人：余鹏

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年7月20日

响 应 回 执

广东诚泰交通科技发展有限公司：

我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广佛肇高速公路广州市凤凰山隧道段交通工程经常性养护项目(2021~2024年)2023年消防维保工程专业施工分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。

特此确认。

单位名称：（盖章）

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 906-1 | 消防系统维修 |  |  |  |
| 906-1-1 | 手动报警按钮 |  |  |  |
| 906-1-1-1 | 消防启泵按钮 | 套 | 6 | 按实际维修数量，以套为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-1-1-2 | 手动报警按钮 | 个 | 6 | 按实际维修数量，以个为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-1-2 | 火灾报警控制器 | 套 | 6 | 按实际维修数量，以套为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-1-3 | 火灾探测器 |  |  |  |
| 906-1-3-1 | 光纤感温探测器 | m | 2 | 按实际维修数量，以米为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-1-3-2 | 光纤感温探测器控制器 | 台 | 2 | 按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-1-4 | 车行通道卷帘门 |  |  |  |
| 906-1-4-1 | 车行横道卷帘门(400cm*565cm) | 樘 | 6 | 按实际维修数量，以樘为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-1-5 | 紧急电话分机 | 台 | 6 | 按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-1-6 | 紧急电话控制主机 | 台 | 6 | 按实际维修数量，以台为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-1-7 | 管理工作站 |  |  |  |
| 906-1-7-1 | 消防报警主机 | 套 | 6 | 按实际维修数量，以套为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-1-8 | 扬声器 |  |  |  |
| 906-1-8-1 | 消防广播(扬声器) | 个 | 6 | 按实际维修数量，以个为单位计量；包含设备的维修，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2 | 消防系统更换 |  |  |  |
| 906-2-1 | 手动报警按钮 |  |  |  |
| 906-2-1-1 | 消防启泵按钮 | 套 | 5 | 按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-1-2 | 手动报警按钮 | 个 | 5 | 按实际更换数量，以个为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-2 | 火灾报警控制器 | 套 | 1 | 按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-3 | 火灾探测器 |  |  |  |
| 906-2-3-1 | 光纤感温探测器 | m | 1 | 按实际更换数量，以米为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-3-2 | 光纤感温探测器控制器 | 台 | 1 | 按实际更换数量，以台为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-4 | 水成膜装置 |  |  |  |
| 906-2-4-1 | 固定式水成膜泡沫灭火装置 | 套 | 2 | 按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-5 | 手提式灭火器 |  |  |  |
| 906-2-5-1 | 手提式干粉灭火器 | 套 | 10 | 按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-5-2 | 灭火器MF/ABC50 | 套 | 10 | 按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-5-3 | 灭火器MF/ABC4*2 | 套 | 10 | 按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-6 | 手推式灭火器 |  |  |  |
| 906-2-6-1 | 手推式干粉灭火器 | 套 | 10 | 按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作 |
| 906-2-7 | 车行通道卷帘门 |  |  |  |
| 906-2-7-1 | 车行横道卷帘门(400cm*565cm) | 樘 | 1 | 按实际更换数量，以樘为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-8 | 紧急电话分机 | 台 | 2 | 按实际更换数量，以台为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-9 | 紧急电话控制主机 | 台 | 1 | 按实际更换数量，以台为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-10 | 管理工作站 |  |  |  |
| 906-2-10-1 | 消防报警主机 | 套 | 1 | 按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-11 | 扬声器 |  |  |  |
| 906-2-11-1 | 消防广播(扬声器) | 个 | 5 | 按实际更换数量，以个为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-12 | 水泵接合器 |  |  |  |
| 906-2-12-1 | 水泵接合器SQS150-A型 | 套 | 2 | 按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-12-2 | 消防水泵接合器 | 套 | 2 | 按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-17 | 消防专用恒压给水机组 | 套 | 1 | 按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-18 | 深井泵 | 台 | 1 | 按实际更换数量，以台为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-19 | 压力表 |  |  |  |
| 906-2-19-1 | 压力表 | 个 | 2 | 按实际更换数量，以个为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-19-2 | 远传压力表 | 个 | 2 | 按实际更换数量，以个为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-19-3 | 压力仪表 | 个 | 2 | 按实际更换数量，以个为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-20 | 防雷型不锈钢消防水池液位传感器 | 个 | 1 | 按实际更换数量，以个为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-2-21 | 消火栓加压泵 | 套 | 1 | 按实际更换数量，以套为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作 ，乙方包工包料 |
| 906-2-22 | 水位控制器YJ22 | 台 | 1 | 按实际更换数量，以台为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-3 | 消防系统配件更换 |  |  |  |
| 906-3-1 | 车行横道卷帘门 |  |  |  |
| 906-3-1-1 | 车行横道卷帘门控制箱 | 项 | 2 | 按实际更换数量，以项为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-3-1-2 | 车行横道卷帘门电机 | 项 | 2 | 按实际更换数量，以项为单位计量；包含设备的更换，调试，场地清理等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-4 | 消防设备安全检测 |  |  |  |
| 906-4-1 | 隧道消防设备安全检测 | 年 | 1 | 委托有资质的第三方检测单位对公司长龙隧道、牛鼻山隧道、凤凰山隧道消防设施设备进行年度消防设备检测，并提交年度检测报告。 按实际消防设备安全检测数量，以年为单位计量；包含消防设备安全检测等一切与此相关工作 |
| 906-4-2 | 房建消防设备安全检测 | 年 | 1 | 托第三方有资质的检测单位对公司管理中心及收费站消防设施设备进行年度消防设备检测，并提交年度检测报告。 按实际消防设备安全检测数量，以年为单位计量；包含消防设备安全检测等一切与此相关工作 |
| 906-5 | 消防维护保养 |  |  |  |
| 906-5-1 | 隧道消防维护保养 | 年 | 1 | 每月对长龙隧道、牛鼻山隧道、凤凰山隧道消防设施设备进行维护巡检、保洁保养，包括但不限于每月提交保养记录、每月填写消防记录卡等。 |
| 906-5-2 | 房建消防维护保养 | 年 | 1 | 每月对管理中心及收费站消防设施设备进行维护巡检、保洁保养，包括但不限于每月提交保养记录、每月填写消防记录卡等。 |
| 906-6 | 消防管道油漆 |  |  |  |
| 906-6-1 | 隧道消防管道油漆 | 年 | 1 | 按实际消防管道油漆数量，以年为单位计量；包含消防管道油漆等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
| 906-6-2 | 房建消防管道油漆 | 年 | 1 | 按实际消防管道油漆数量，以年为单位计量；包含消防管道油漆等一切与此相关工作，乙方包工包料 |
|  | 安全生产费 | 项 | 1 |  |