广州交通投资集团岑村档案中心监控报警系统工程项目施工监控及网络设备安装、线缆敷设及环境监测设备安装等劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交通投资集团岑村档案中心监控报警系统工程项目施工监控及网络设备安装、线缆敷设及环境监测设备安装等劳务合作
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：20天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：150000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为岑村数据中心监控设备安装、办公网络设备安装及环境监测设备安装等。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年7月21日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余鹏
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年7月20日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交通投资集团岑村档案中心监控报警系统工程项目施工监控及网络设备安装、线缆敷设及环境监测设备安装等劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	岑村档案中心监控报警系统工程项目工程量清单

	序号
	项目名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	400万枪型网络摄像机
	大华、海康威视
	　
	套
	18
	甲供材、乙施工（高空安装）
	

	2
	400万枪型网络摄像机（备用）
	大华、海康威视
	　
	套
	2
	甲供材、乙施工（高空安装）
	

	3
	7寸400万红外超星光网络球机
	大华、海康威视
	　
	套
	2
	甲供材、乙施工（高空安装）
	

	4
	8C双拼-400万超星光网络球机
	大华、海康威视
	　
	套
	1
	甲供材、乙施工（高空安装）
	

	5
	高清半球型监控摄像机
	大华、海康威视
	　
	套
	3
	甲供材、乙施工（高空安装）
	

	6
	枪机壁装支架
	大华、海康威视
	根据具体安装方式选择
	个
	11
	甲供材、乙施工
	

	7
	球机壁装支架
	大华、海康威视
	根据具体安装方式选择
	个
	5
	甲供材、乙施工
	

	8
	三维万向节支架
	大华、海康威视
	根据具体安装方式选择
	个
	3
	甲供材、乙施工
	

	9
	8口千兆非管理交换机
	大华、海康威视
	　
	台
	7
	甲供材、乙施工
	

	10
	千兆收发器（发）
	大华、海康威视
	　
	台
	9
	甲供材、乙施工
	

	11
	千兆收发器（收）
	大华、海康威视
	　
	台
	9
	甲供材、乙施工
	

	12
	24口管理型交换机
	大华、海康威视
	　
	台
	1
	甲供材、乙施工
	

	13
	网络硬盘录像机
（含4块6T硬盘）
	大华、海康威视
	　
	套
	1
	甲供材、乙施工
	

	14
	24寸显示器
	戴尔、惠普
	24寸
	台
	1
	甲供材、乙施工
	

	15
	1路高清解码器
	大华、海康威视
	　
	个
	1
	甲供材、乙施工
	

	16
	55寸F400监视器
	大华、海康威视
	　
	台
	1
	甲供材、乙施工
	

	17
	32/42/43/49/55寸监视器通用壁挂
	大华、海康威视
	　
	个
	1
	甲供材、乙施工
	

	18
	网络控制键盘
	大华、海康威视
	　
	套
	1
	甲供材、乙施工
	

	19
	监控操作台
	定制
	1200*640*750mm
	套
	1
	甲供材、乙施工
	

	20
	监控立杆（含横杆）
	定制
	1.5米
	条
	1
	 
	

	21
	监控立杆（含横杆）
	定制
	6米
	条
	1
	 
	

	22
	加工焊接支架底座
	定制
	1.5米
	个
	3
	 
	

	23
	监控设备箱
	定制
	600*500*200mm
	套
	11
	 
	

	24
	配电箱
	定制
	400*300*200mm
	套
	2
	 
	

	25
	空气开关
	市售
	C32/2P
	个
	6
	 
	

	26
	空气开关
	市售
	C16/2P
	个
	12
	 
	

	27
	空气开关
	市售
	C6/2P
	个
	24
	 
	

	28
	电源防雷器
	市售
	2P/AC220V
	个
	12
	 
	

	29
	以太网防雷器
	市售
	RJ45
	个
	16
	 
	

	30
	排插
	市售
	5位
	个
	13
	 
	

	31
	电力电缆
	市售
	YJV-0.6/1KV-3*4mm2
	米
	1900
	甲供材、乙施工
	

	32
	电力电缆
	市售
	YJV-0.6/1KV-3*6mm2
	米
	120
	甲供材、乙施工
	

	33
	电力电缆
	市售
	RVV3*1.5
	米
	500
	甲供材、乙施工
	

	34
	8芯光缆
	市售
	GYTA 8B1
	米
	1600
	甲供材、乙施工
	

	35
	超六类网线
	市售
	CAT6A
	米
	750
	甲供材、乙施工
	

	36
	Ф50PVC线管
	市售
	Ф50
	米
	800
	甲供材、乙施工（含高空敷设）
	

	37
	Ф32PVC线管
	市售
	Ф32
	米
	800
	甲供材、乙施工（含高空敷设）
	

	38
	100*100线槽
	市售
	100*100mm
	米
	30
	 
	

	39
	光终端盒
	市售
	8芯满配
	个
	13
	 
	

	40
	熔纤
	-
	现场施工
	芯
	128
	乙施工
	

	41
	跳纤
	市售
	FC-FC/3米
	条
	16
	 
	

	42
	开挖回填
	-
	现场施工
	米
	200
	 
	

	43
	树叶、杂草修剪
	-
	现场施工
	项
	1
	 
	

	44
	旧设备拆除
	-
	现场施工
	项
	1
	 
	

	45
	门卫电路改造
	-
	现场施工
	项
	1
	 
	

	46
	视频联网接入调试
	-
	网络及软件调测
	项
	1
	配合调试
	

	47
	平台接入授权扩容
	-
	视频接入授权数扩容
	路
	21
	厂家实施
	

	48
	水浸探测器
(壁挂式安装）
	-
	　
	台
	7
	甲供材、乙施工
	

	49
	室内型
温湿度变送器
	-
	　
	台
	5
	甲供材、乙施工
	

	50
	红外探测
	-
	　
	台
	4
	甲供材、乙施工
	

	51
	智能监控主机
	-
	　
	台
	1
	甲供材、乙施工
	

	52
	本地环境监测软件
	-
	　
	台
	1
	乙方配合调试
	

	53
	供电线缆
	-
	YJV-0.6/1kV-3×2.5mm2
	m
	350
	甲供材、乙施工
	

	54
	485信号线缆
	-
	RVVP-2*1.0mm2
	m
	1100
	甲供材、乙施工
	



