广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工项目防雷器采购意向征集公告

1.项目概况
1.1项目名称：广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工项目
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1-22B
	电源防雷器
	
	套
	36
	

	1-23B
	网络防雷器
	
	套
	36
	

	2-6B
	电源防雷器
	
	套
	4
	

	2-7B
	网络防雷器
	
	套
	4
	

	3-19B
	电源防雷器
	
	套
	65
	

	3-20B
	网络防雷器
	
	套
	65
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：125475.00元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 技术参数
电源防雷器：额定电压：230V AC；持续耐压：255V AC；最大放电电流：7KA；漏电流：≤10μA；
网络防雷器：最大工作电压Uc：6.2V；传输速度：100Mb；插入损耗：<0.4dB；接口形式：RJ45。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 8 月04日12：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]6.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年08月02日
