## 广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工项目防雷器采购意向征集公告

- 1.项目概况

1.1项目名称：广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程施工项目

1.2项目地点：广州市

- 2.具体工程量清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-22B | 电源防雷器 |  | 套 | 36 |  |
| 1-23B | 网络防雷器 |  | 套 | 36 |  |
| 2-6B | 电源防雷器 |  | 套 | 4 |  |
| 2-7B | 网络防雷器 |  | 套 | 4 |  |
| 3-19B | 电源防雷器 |  | 套 | 65 |  |
| 3-20B | 网络防雷器 |  | 套 | 65 |  |

清单说明：

- 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 最高限价：125475.00元。

- 3.供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 技术参数

电源防雷器：额定电压：230V AC；持续耐压：255V AC；最大放电电流：7KA；漏电流：≤10μA；

网络防雷器：最大工作电压Uc：6.2V；传输速度：100Mb；插入损耗：<0.4dB；接口形式：RJ45。

- 5.响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年 8 月04日12：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 6.联系方式

采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼

联  系  人：廖工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年08月02日