广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程交换机、光纤收发器、路由器采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1-18B
	汇聚交换机
	
	台
	19
	16口全千兆网络交换机，提供16个10/100/1000M RJ45端口，具备每端口线速转发能力。

	5-10B
	三层交换机
	
	台
	1
	三层交换机；提供不少于24个10/100/1000MBase-TX 以太网端口；支持扩展至少4个100/1000SFP、4个千兆SFP端口；包转发率168Mpps；交换容量598Gbps；支持多种路由包含静态路由、路由策略等；支持4K个VLAN；支持MPLS L3VPN

	1-11B
	光纤收发器
	
	对
	18
	单模单纤百兆，1路网口1路光口

	1-20B
	路由器
	
	台
	19
	8个千兆网口、适用频段
2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz、工作温度
0℃～40℃、防火墙：支持防火墙


清单说明：
（1） 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 控制价：111467.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年08月04 日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2023年08月 03日

