## 广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程交换机、光纤收发器、路由器采购意向征集公告

- 项目概况

1.1项目名称：广州增城至佛山高速公路（增城至天河段）项目工地视频监控系统工程

1.2项目地点：广州市

- 具体工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-18B | 汇聚交换机 |  | 台 | 19 | 16口全千兆网络交换机，提供16个10/100/1000M RJ45端口，具备每端口线速转发能力。 |
| 5-10B | 三层交换机 |  | 台 | 1 | 三层交换机；提供不少于24个10/100/1000MBase-TX 以太网端口；支持扩展至少4个100/1000SFP、4个千兆SFP端口；包转发率168Mpps；交换容量598Gbps；支持多种路由包含静态路由、路由策略等；支持4K个VLAN；支持MPLS L3VPN |
| 1-11B | 光纤收发器 |  | 对 | 18 | 单模单纤百兆，1路网口1路光口 |
| 1-20B | 路由器 |  | 台 | 19 | 8个千兆网口、适用频段 2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz、工作温度 0℃～40℃、防火墙：支持防火墙 |

清单说明：

- 包括运输、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；

- 质保期：两年；

- 控制价：111467.00元。

- 供应商资格条件

信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

- 响应回执的递交

凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2023年08月04 日14：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。

- 联系方式

采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司

采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼

联  系  人：刘工

电      话：020-39185740

广东诚泰交通科技发展有限公司

2023年08月 03日